| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| # Số: /BC-UBND | Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2021 |

DỰ THẢO

BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NINH THUẬN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA CẢ NƯỚC

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh triển khai xây dựng Đề án Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo, Năng lượng sạch của cả nước (sau đây viết tắt là Đề án). Quá trình dự thảo, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức khảo sát để tổng hợp xây dựng Đề án, giao cơ quan soạn thảo lấy ý kiến các Sở ngành, địa phương, ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thẩm định của Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp thu ý kiến góp ý của 14 Sở, ban ngành, địa phương, ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và thẩm định của Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đề án đã được hoàn thiện với nội dung chính như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận đã được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế-xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Đây là cơ chế chính sách có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Tỉnh cho giai đoạn hiện nay và sau năm 2020 khá toàn diện trên nhiều mặt bao gồm: Hỗ trợ thu hút đầu tư với nhiều cơ chế chính sách mạnh mẽ, tập trung vào các ngành đột phá, trụ cột của Tỉnh; Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng, quy định cụ thể các cơ chế, chính sách về thu hút ODA, Hỗ trợ đầu tư khu cụm công nghiệp; Hỗ trợ an sinh, xã hội,... Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 232-CTr/TU ngày 24/10/2018 để triển khai thực hiện, đồng thời HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 15/11/2018, trong đó đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 30 nhiệm vụ cụ thể. Tại Nghị quyết này, Chính phủ chấp thuận chủ trương phát triển tỉnh Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước (điện gió, điện mặt trời). Để hiện thực hóa chủ trương xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 07/12/2020, trong đó giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án và tham mưu dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước.

Thực hiện nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn – Viện khoa học Năng lượng (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức thực hiện Đề án Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm Năng lượng tái tạo, Năng lượng sạch của cả nước. Đề án này được thực hiện theo trình tự, đầy đủ các bước theo quy định từ giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn chủ trì Đề án, phê duyệt Đề cương Thuyết minh nhiệm vụ và dự toán chi phí, tổ chức khảo sát thu thập thông tin, số liệu; tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, lấy ý kiến góp ý, phản biện, thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền; trên cơ sở đó đã chỉ đạo Sở Công Thương, tư vấn tiếp thu, hiệu chỉnh.

Nay, UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung Đề án như sau:

Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận, Đề án cấu trúc thành 07 Chương chính:

Chương 1. Tiềm năng phát triển các dự án Năng lượng sạch, Năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận.

Chương 2. Dự báo các công nghệ phát điện điển hình và chi phí sản xuất điện.

Chương 3. Đề xuất mô hình phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước.

Chương 4. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Ninh Thuận là Trung tâm năng lượng tái tạo, Năng lượng sạch của cả nước .

Chương 5. Những khó khăn, thách thức trong việc phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, Năng lượng sạch của cả nước.

Chương 6. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng Ninh Thuận Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, Năng lượng sạch của cả nước.

Chương 7. Kiến nghị chính sách thúc đẩy phát triển Ninh Thuận Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, Năng lượng sạch của cả nước.

# MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng về chuyển đổi năng lượng hướng tới xanh hơn, sạch hơn đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn cầu nhằm phát triển bền vững, bảo vệ thế giới tránh khỏi những thảm họa về môi trường  và biến đổi khí hậu, Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 29/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra một trong những mục tiêu cụ thể là: Đến năm 2025, phát triển Ninh Thuận trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (TTNS&NLTT) của cả nước. Đây là thời cơ quý giá để Ninh Thuận có thể phát triển các dự án năng lượng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo phong phú cũng như tận dụng lợi thể về địa điểm để phát triển các dự án năng lượng sạch, đưa năng lượng trở thành lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và đời sồng nhân dân. Đây cũng là bước đi nối tiếp và cụ thể quá trình thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP về phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo (TTNLTT) của cả nước đã được triển khai từ tháng 9/2018. Phát triển tỉnh Ninh Thuận trở thành TTNLS&NLTT của cả nước cũng chính là đóng góp tích cực vào thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-TW của Bộ Chính trị, trong đó, một trong số các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là “Hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa phương có lợi thế”.

Trong hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP, quy mô TTNLTT Ninh Thuận đã phát triển nhanh chóng, từ chỗ chỉ có một số nhà máy thủy điện nhỏ có đóng góp không đáng kể cho GRDP của tỉnh đến nay TTNLTT Ninh Thuận đã đạt tổng công suất lắp đặt 3.475 MW, thuộc nhóm đứng đầu trong toàn quốc. Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) trên địa bàn Ninh Thuận là đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các dự án NLTT trên địa bàn Ninh Thuận đã có đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, và cũng là một trong ba trụ cột kinh tế (cùng với du lịch và nông nghiệp) đưa Ninh Thuận vào nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước trong 5 năm qua. Ninh Thuận cũng là địa bàn đầu tiên thực hiện đầu tư tư nhân cho đường dây siêu cao áp 500kV để truyền tải điện tái tạo lên lưới điện quốc gia.

Tuy vậy, quá trình hình thành và phát triển TTNLTT của Ninh Thuận gặp không ít khó khăn, thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là sự thiếu đồng bộ giữa phát triển các dự án nguồn điện tái tạo (điện gió và điện mặt trời) với phát triển lưới điện truyền tải. Các nhà máy điện mặt trời được đầu tư trong thời gian ngắn (6-12 hoặc 24 tháng) trong khi thời gian đầu tư các dự án lưới điện truyền tải theo quy trình thông thường mất khoảng 2-4 năm đối với đường dây và trạm 110 kV, khoảng 5-6 năm đối với đường dây và trạm 500 kV. Lưới truyền tải điện không được phát triển đồng bộ với sự phát triển của nguồn phát gây ra hiện tượng nghẽn mạch, khiến các dự án NLTT được đầu tư thời gian vừa qua không có cơ hội phát hết công suất lắp đặt. Có hơn một nửa số dự án NLTT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhiều thời điểm trong năm 2019 phải giảm công suất phát điện đến hơn 60%, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nói riêng và cho kinh tế - xã hội nói chung. Tập đoàn điện lực Việt Nam đã rất nỗ lực đầu tư lưới truyền tải để cuối năm 2020 giải tỏa được hết công suất phát của các dự án NLTT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tuy vậy, đây mới chỉ là giải pháp tình thế đối với khoảng trên 2.000 MW điện NLTT đầu tiên tại Ninh Thuận. Đến nay vẫn chưa có giải pháp tổng thể phù hợp để có thể giải phóng hết được lượng công suất có thể sản xuất theo kế hoạch của Ninh Thuận đến năm 2030. Ngoài ra, những khó khăn/ rào cản về cơ chế chính sách; về huy động các nguồn lực; các vấn đề liên quan khác có ảnh hưởng đến phát triển NLTT như: Tác động môi trường, nhận thức và hành động của các bên liên quan, niềm tin của các nhà quản lý, nhà đầu tư và người dân … cũng là những thách thức không nhỏ trong quá trình phát triển TTNLS& NLTT Ninh Thuận. Trong khi đó, khái niệm về TTNLS& NLTT là hoàn toàn mới ở nước ta. Cấu trúc mô hình và cơ chế vận hành nó để đảm bảo phát triển bên vững cần phải được làm sáng tỏ.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển Ninh Thuận trở thành TTNLS& NLTT của cả nước, cung cấp những luận cứ khoa học để xây dựng mô hình phát triển, các tiêu chí đánh giá và đề xuất phương án giải quyết những khó khăn, thách thức đã nêu trên, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao cho Viện Khoa học năng lượng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện đề án khoa học “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước” và Sở Công Thương Ninh Thuận là cơ quan quản lý đề án.

Đề án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, trong đó đặt trọng tâm phát triển điện gió, điện mặt trời theo tinh thần Nghị quyết số 115/NQ-CP, thực hiện trong năm 2020. Giai đoạn 2, tích hợp Trung tâm điện lực LNG Cà Ná, thủy điện tích năng và các nguồn năng lượng tái tạo khác để xây dựng mô hình phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 29/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện trong quý IV năm 2021.

Trong thời gian thực hiện đề án, ở giai đoạn 1, Viện Khoa học năng lượng đã phối hợp với Sở Công Thương Ninh Thuận tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn tại Ninh Thuận nói riêng, Việt Nam nói chung; nghiên cứu những bài học kinh nghiệm về mô hình phát triển trung tâm NLTT ở những nước phát triển; tổ chức hội thảo quốc tế “Mô hình phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia, các tiêu chí đánh giá  và các giải pháp thực hiện” và hội thảo “Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước”. Tại các Hội thảo, qua các báo cáo chuyên đề của Viện Khoa học năng lượng và các báo cáo tham luận các nhà chuyên môn trong nước và quốc tế, các đại biểu/ chuyên gia là cán bộ/ nguyên cán bộ của các cơ quan trung ương như Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chương trình Hỗ trợ năng lượng Việt Nam GIZ - Bộ Công Thương; Hiệp Hội năng lượng sạch Việt Nam, Lãnh đạo và các nhà quản lý của tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp của tỉnh, các sở ngành và các địa phương trong tỉnh cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tư vấn trong lĩnh vực NLTT tham dự Hội thảo đã đóng góp những ý kiến thảo luận, góp ý cho những nội dung, kết quả nghiên cứu của Đề án. Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội thảo đã kết luận thống nhất các yêu cầu hoàn thiện nội dung về mô hình TTNLTT, các tiêu chí đánh giá, kiến nghị cơ chế chính sách với Chính phủ và UBND tỉnh Ninh Thuận. Thống nhất quy trình kiến nghị chính sách và kế hoạch thực hiện để phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm NLTT của cả nước. Kết quả nghiên cứu của đề án đã được Viện Khoa học năng lượng báo cáo tại Hội đồng tự đánh giá cấp cơ sở và đã nhận được sự đồng thuận của Hội đồng cũng như những ý kiến góp ý, yêu cầu hoàn thiện đề án. Tại Hội đồng Tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước” do UBND tỉnh Ninh Thuận thành lập, họp ngày 12/03/2021, kết quả nghiên cứu của Đề án đã được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu so với đặt hàng của UBND tỉnh và đã đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa hoàn thiện Đề án.

Trong giai đoạn 2 của Đề án xuất hiện nhiều yếu tố mới từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 trong lĩnh vực phát triển NLS&NLTT cần phải cập nhật như:

- Đẩy nhanh tiến độ Trung tâm điện lực LNG Cà Ná (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt danh mục dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW, trong đó có nội dung “Tiến độ đầu tư dự án: Hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong năm 2025” so với trước đây là sau năm 2025);

- Bộ Công Thương phát hành các tài liệu Dự thảo QHĐ8 các phiên bản lần 3 vào tháng 2/2021; lần 4 vào tháng 9/2021 và lần 5 vào tháng 11/2021 và vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện. Trong đó, nổi bật nhất là quan điểm phát triển trong QHDD8 là “(ii) Phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện; thực hiện đầu tư phát triển điện lực cân đối giữa các vùng, miền trên cơ sở sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng sơ cấp của mỗi vùng, miền; không xây dựng thêm các đường dây truyền tải điện liên miền giai đoạn 2021-2030; hạn chế tối đa việc xây dựng mới các đường dây truyền tải điện liên miền giai đoạn 2031-2045”. Quan điểm này được tiếp tục quán triển khi hiệu chỉnh Dự thảo lần thứ 5 (đang thực hiện).

- Nhiều cam kết quan trọng nhằm hành động vì khí hậu đã được ký kết tại COP26, sự kiện diễn ra tại thành phố Glasgow – Vương quốc Anh, từ ngày 31/10 đến 12/11. Trong đó có những cam kết có tác động giảm nhiên liệu hóa thạch và kích thích tăng trưởng NLTT, cụ thể như: (*) Giảm phát thải khí methane: Cam kết lịch sử do Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cùng nước chủ nhà Anh dẫn dắt này đặt ra mục tiêu cắt giảm 30% lượng phát thải khí methane gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2020. Methane có khả năng làm Trái đất nóng lên cao hơn gấp 80 lần so với CO2, nhưng thời gian tồn tại trong khí quyển lại ngắn hơn. Điều đó có nghĩa rằng việc nhanh chóng giảm phát thải khí methane trong ngành nhiên liệu hóa thạch và nông nghiệp có thể có tác động lớn trong ngắn hạn; (*) Mục tiêu đưa phát thải ròng về 0: COP26 theo đuổi mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nhằm ngăn ngừa những ảnh hưởng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra.  Ấn Độ cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2070; Anh, Mỹ và EU cam kết đạt mục tiêu này vào năm 2050. Hơn 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cam kết sẽ chấm dứt việc sử dụng điện được sản xuất từ than và ngừng xây dựng các nhà máy điện than; (*) Nguồn lực tài chính: Khu vực tư nhân cũng đưa ra cam kết mạnh mẽ của gần 500 tổ chức tài chính quản lý tổng số tài sản trị giá 130 nghìn tỷ USD, tương đương 40% tài sản tư nhân toàn cầu, trong việc sử dụng vốn đầu tư hỗ trợ công nghệ sạch như năng lượng tái tạo và loại bỏ tài trợ cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Việt Nam cũng có những cam kết mạnh mẽ tại COP26, "Mặc dù là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050”. Các cam kết tại COP26 cho chúng ta cơ sở để dự báo những phát triển mạnh mẽ của NLTT trong vài thập kỷ tới dựa trên các trụ cột chính là quyết tâm chính trị của các nhà lãnh đạo thế giới và Chính phủ Việt Nam, phát triển công nghệ và nguồn lực tài chính. Các cơ hội nói trên là công bằng với tất cả các địa phương và vùng lãnh thổ có tiềm năng phát triển NLTT. Các TTNLS&NLTT có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn và mức độ cạnh tranh giữa chúng cũng trở lên gay gắt hơn và điểm bất lợi về truyền tải càng trở thành trầm trọng hơn đối với những vùng như Ninh Thuận, vì ở xa các trung tâm phụ tải lớn. Đây cũng chính là thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận.

Những diễn biến mới nói trên yêu cầu xây dựng mô hình phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận và xác định các tiêu chí quy mô phát triển phải lựa chọn cách tiếp cận mới. Mô hình TTNLTT Ninh Thuận và các tiêu chí xác định quy mô của nó được xây dựng trong giai đoạn 1 tiếp cận theo hướng khai thác triệt để tiềm năng NLTT tại Ninh Thuận, theo quan điểm được định hướng tại Nghị Quyết 55/NQ-TW của Bộ Chính Trị, Nghị quyết 115/NQ-CP, Nghị Quyết 140/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 239/KH-TU ngày 26/5/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị. Các diễn biến mới, nhất là quan điểm xây dựng QHĐ8 theo định hướng trong Nghị quyết 55/NQ-TW ở phạm vi Quốc gia, tính đến cân đối cung – cầu điện năng các vùng miền, hạn chế truyền tải liên vùng. Đặc biệt, việc không xây dựng thêm các đường dây truyền tải điện liên miền giai đoạn 2021-2030 trong QHĐ8 là yếu tố quan trọng nhất giới hạn khả năng phát triển quy mô công suất các TTNLTT ở xa các trung tâm phụ tải, trong đó có Ninh Thuận. Vì vậy, việc xác định quy mô công suất TTNLS&NLTT Ninh Thuận cần phải được tiếp cận theo cách phù hợp với bối cảnh phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà cụ thể nó được định hướng tại QHĐ8. Theo đó, Đề án đã nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các nội dung nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước.

Báo cáo này trình bày kết quả tổng hợp của Đề án. Ngoài phần mở đầu và kết luận, Báo cáo được biên chế thành 7 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Tiềm năng phát triển các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các cơ sở dữ liệu đo đạc và tính toán về tiềm năng NLTT của các tổ chức trong nước và quốc tế đã công bố, sử dụng các phần mềm tính toán chuyên dụng, Đề án đã phân tích, lựa chọn kết quả đánh giá và tổng hợp tiềm năng lý thuyết, tiềm năng kỹ thuật và tiềm năng kinh tế năng lượng các nguồn NLTT trên địa bản tỉnh, bao gồm điện mặt trời (mặt đất, mặt nước và điện mặt trời mái nhà); điện gió (trên bờ, ven bờ và ngoài khơi), thủy điện, điện sinh khối, điện rác, điện khí sinh học, thủy điện tích năng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có tiềm năng địa điểm để xây dựng Trung tâm điện lực LNG Cà Ná. Đề án cũng giới thiệu tổng quát về cấu hình và công nghệ của Trung tâm điện lực LNG, từ đó xác định các tiêu chí lựa chọn địa điểm đáp ứng các điều kiện xây dựng hạ tầng phù hợp với cấu hình và công nghệ  nhà máy. Đánh giá tiềm năng phát triển các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận cho kết quả định lượng tiềm năng về công suất và khả năng sản xuất điện trên địa bàn tỉnh.

Chương 2: Dự báo phát triển và cạnh tranh các nhóm ngành liên quan đến năng lượng tái tạo

Chương này phân tích và tổng hợp về các công nghệ và sự tiến bộ công nghệ cũng như chi phí sản xuất điện của các dạng nguồn điện điển hình. Đề án cung cấp thông tin tổng quát về chi phí sản xuất điện và về kết quả tính toán phát thải CO2 trên toàn vòng đời dự án của các loại nguồn điện. Qua phân tích các yếu tố chính là công nghệ, kinh tế và môi trường cho thấy ưu việt nổi trội về tính kinh tế và thân thiện với môi trường của các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Điều đó càng khẳng định chủ trương phát triển NLS&NLTT trên địa bàn tỉnh là hoàn toán đúng đắn.

Chương 3: Hệ thống hóa cơ sở khoa học và thực tiễn về phát triển trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đề xuất mô hình phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước.

Chương này tập trung nghiên cứu các mô hình phát triển trung tâm năng lượng tái tạo (TTNLTT) điển hình tại các quốc gia phát triển mạnh về NLTT như Mỹ, Úc, Trung Quốc và Tây Ban Nha và rút ra những bài học cần thiết để đề xuất xây dựng mô hình TTNLTT Ninh Thuận. Tuy vậy, do điều kiện thị trường điện và thể chế của các quốc gia khác nhau nên mô hình có thể thành công ở nước này nhưng không thể đảm bảo sẽ thành công ở nước khác. Đề án đã nghiên cứu điều kiện thực tiễn của Việt Nam, của tỉnh Ninh Thuận về tiềm năng NLTT, cơ sở hạ tầng điện lực, thị trường điện của Việt Nam, các điều kiện pháp lý liên quan và các điều kiện thực tiễn về kinh tế - xã hội trên địa bàn Ninh Thuận. Đặc biệt, Đề án đã bám sát quan điểm tính toán và kết quả tính toán cân bằng cung – cầu điện trong quy hoạch nguồn điện tại Dự thảo QHDD8 để phân tích, tính toán, đề xuất quy mô phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận. Mô hình TTNLS&NLTT Ninh Thuận được đề xuất trong nghiên cứu này bao gồm: Phần cứng là cấu trúc vật lý của mô hình TTNLS&NLTT Ninh Thuận sẽ gồm 2 mô đun. Mô đun (I) là Trung tâm điện lực LNG Cà Ná và đường dây kết nối với lưới điện truyền tải quốc gia. Mô đun (II) là Trung tâm NLTT Ninh Thuận bao gồm 15 khối thực thể vật lý là các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo, các phụ tải điện có kết nối phát điện NLTT, và lưới điện kết nối các khối đến lưới điện truyền tải quốc gia. Các điểm nút kết nối lưới điện truyền tải quốc gia với các đường dây đấu nối của các dự án và với lưới điện phân phối địa phương xác định gianh giới của TTNLS&NLTT Ninh Thuận; Phần mềm: là hệ thống các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận và các bộ tiêu chí đánh giá. TTNLS&NLTT Ninh Thuận hoạt động dưới sự điều phối của Hội đồng Điều phối phát triển TTNLS&NLTT.

Chương 4: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Ninh Thuận là trung tâm TTNLS&NLTT của cả nước.

Trên cơ sở tham khảo các bộ tiêu chí đánh giá của các tổ chức quốc tế và bài học của các quốc gia phát triển, kết hợp với các phương pháp xây dựng, tính toán các tiêu chí của một số ngành, lĩnh vực tương tự, Đề án đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Ninh Thuận là trung tâm TTNLS&NLTT của cả nước phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và bối cảnh chung về phát triển NLS&NLTT của Việt Nam. Quá trình nghiên cứu đã kiến nghị bộ tiêu chí đánh giá TT NLTT, NLS Ninh Thuận gồm 20 tiêu chí: (1) 14 tiêu chí đánh giá TTNLTT (gió+mặt trời) giai đoạn 1; (2) 03 tiêu chí chung đánh giá tổng hợp NLTT, TĐTN, LNG; (3) 01 tiêu chí đánh giá TĐTN; (4) 01 tiêu chí đánh giá điện khí LNG Cà Ná; (5) 01 tiêu chí nhận biết Trung tâm NLTT, NLS.

Chương 5: Phân tích và đánh giá những rào cản trong phát triển trung tâm TTNLS&NLTT tại Ninh Thuận

Chương này tập trung phân tích và đánh giá những rào cản về hạ tầng lưới điện, bao gồm lưới truyền tải Ninh Thuận và các tỉnh lân cận, lưới điện phân phối địa phương; những rào cản về cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển NLTT nói chung và phát triển TTNLS&NLTT nói riêng; những rào cản về huy động các nguồn lực phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận như nguồn nhân lực tài chính, các dịch vụ phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ v.v... và một số rào cản khác.

Chương 6: Đề xuất các giải pháp để xây dựng Ninh Thuận trở thành TTNLS&NLTT của cả nước

Trên cơ sở kết quả phân tích và đánh giá tại chương 5, chương này đề xuất các giải pháp bao gồm nhóm các giải pháp về kỹ thuật; nhóm các giải pháp về cơ chế, chính sách ở cả cấp trung ương và cấp địa phương; nhóm các giải pháp về huy động các nguồn lực và nhóm các giải pháp khác.

Chương 7: Kiến nghị chính sách với Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương

Chương này tổng hợp một số bài học thành công về phát triển TTNLTT của hai nước điển hình là Mỹ và Úc kết hợp rà soát các điều kiện về thể chế, cơ chế chính sách, điều kiện thị trường điện Việt Nam và điều kiện thực tiễn tại Ninh Thuận. Trên cơ sở đó đề xuất chính sách ở cấp trung ương và cấp tỉnh nhằm thúc đấy phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận. Các đề xuất đều căn cứ theo chủ trương của Đảng, chiến lược phát triển của Chính phủ, hệ thống pháp luật hiện hành của Nhà nước trong phát triển NLTT nói riêng và phát triển năng lượng nói chung.

Tập thể tác giả đề án – Viện Khoa học năng lượng xin trân thành cảm ơn Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã theo dõi, chỉ đạo rất sát sao trong suốt quá trình thực hiện Đề án và nhất là các ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc hội thảo để cơ quan thực hiện tiếp thu ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện Đề án. Chúng tôi cũng bày tỏ sự biết ơn đến Sở Công Thương Ninh Thuận, Sở Khoa học và Công Nghệ Ninh Thuận, Hội đồng Tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề án (giai đoạn 1), Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận là những cơ quan quản lý, phản biện, đánh giá kết quả Đề án đã tạo các điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện và tiếp thu các góp ý hoàn thiện Đề án.

Tập thể tác giả

TS. Đoàn Văn Bình, Chủ nhiệm Đề án. Hiện ông là nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế công nghiệp năm 2012, bằng kỹ sư hệ thống điện năm 1986 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là phân tích hệ thống điện và hệ thống năng lượng, an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông tham gia vào các dự án thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu cho các tổ chức quốc tế và Chính phủ Việt Nam. Ông cũng tham gia các nghiên cứu chính sách về năng lượng, các tổ chức và doanh nghiệp về sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính. Ông đã hợp tác với một số tổ chức nghiên cứu quốc tế, các trường đại học của Úc, Ý, Nga, Pháp, Hoa Kỳ và một số quốc gia ở Đông Nam Á. Ông là Chủ nhiệm của hơn 50 đề án quy hoạch phát triển điện lực các địa phương và đã tham gia Hội đồng thẩm định các quy hoạch điện quốc gia VI và VII. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 80 dự án và bài báo khoa học.

TS. Vũ Minh Pháp, Thư ký khoa học Đề án. Ông Vũ Minh Pháp nhận bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Điện - Điện tử tại trường Đại học Mie, Nhật Bản năm 2018. Hiện ông là Nghiên cứu viên chính, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Năng lượng tái tạo tại Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông là tác giả và đồng tác giả của khoảng 40 bài báo và tham luận hội nghị, 01 cuốn sách và 01 bằng sáng chế. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm điện mặt trời, năng lượng tái tạo, hệ thống điện hỗn hợp và hệ thống chuyển đổi điện năng.

PGS.TS. Paul Dargusch hiện đang công tác tại Khoa Quản lý Môi trường, Đại học Queensland (UQ). Chuyên môn của ông là về khí hậu và chính sách năng lượng và quản lý các-bon. Ông đã xuất bản hơn 80 bài báo về chính sách khí hậu tiên tiến và các vấn đề quản lý carbon trên các tạp chí quốc tế hàng đầu được bình duyệt như Science and Nature Climate Change. Từ năm 2007 đến năm 2016, Paul là Giám đốc Phòng thí nghiệm Carbon tại UQ. Trong vai trò đó, Paul đã lãnh đạo một số dự án tư vấn cấp cao cho các công ty khai thác và năng lượng của Úc, đưa ra lời khuyên về ý nghĩa chiến lược của chính sách khí hậu mới nổi và phát triển các công cụ quản lý carbon như đường cong chi phí giảm thiểu cận biên.

GS. TS. Eleonora Riva Sanseverino: Từ năm 2002 TS. Eleonora Riva Sanseverino là Phó giáo sư chuyên ngành Hệ thống điện tại Đại học tổng hợp Palermo, Bộ môn năng lượng, Khoa Mô hình hóa toán học và kỹ thuật công nghệ thông tin, DEIM. Từ năm 2013 TS. Eleonora Riva Sanseverino. Từ năm 2013, TS. Eleonora Riva Sanseverino được công nhận là giáo sư chuyên ngành hệ thống điện. Từ năm 2010 bà tham gia công tác quản lý đào tạo sinh viên tiến sỹ tại trường đại học Palermo. Bà là chủ trì quỹ nghiên cứu được tài trợ bởi Trường Đại học tổng hợp Palermo và các dự án như: Chủ trì thỏa thuận hợp tác với Prysmian S.p.A về đào tạo các nghiên cứu sinh và các dự án nghiên cứu; Là tác giả chính một bằng sáng chế ở Italia vào năm 2012 (n.RM2012A000114) về thiết bị tối ưu hóa công suất phát trong hệ thống điện mặt trời; Một số dự án nghiên cứu khoa học trong 10 năm gần đây: Chủ trì Dự án hợp tác nghiên cứu với ENEA về lưới Microgrids; Chủ trì 01 nhiệm vụ trong dự án nghiên cứu khoa học về tái cấu trúc và các hệ thống phát điện mặt trời, PON ENERGETIC, giai đoạn 2012-2015. Chủ trì 01 nhiệm vụ trong dự án nghiên cứu khoa học về tổng hợp phụ tải và giá điện, PON I_NEXT, giai đoạn 2012-2015; Chủ trì dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Italia giai đoạn 2017-2019; Chủ trì dự án khu vực Châu Âu về Chiến lược nguồn nhân lực cho các nhà nghiên cứu; Chủ trì hợp tác với trường Đại học Aalborg, Đan Mạch, về lĩnh vực lưới điện Microgrid (với Giáo sư J.M. Guerrero), với Đại học Chalmers và Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Tính đến nay GS. TS. Eleonora Riva Sanseverino đã công bố hơn 200 bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực hệ thống điện.

TS. Leon R. Roose là chuyên gia Viện Năng lượng Tự nhiên Hawaii, Đại học Hawaii. Ông là người sáng lập và thành viên quản lý của GridSTART, một nhóm chương trình được thành lập để tiến hành nghiên cứu và đánh giá tích cực trong các kiến trúc điều khiển lưới điện tiên tiến, đưa ra các chính sách, công nghệ và phương pháp mới để tích hợp hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo và tối ưu hóa hệ thống điện, chuyên về hệ thống lưới điện nhỏ trên đảo và lưới điện nhỏ tiên tiến.

PGS.TS. Bùi Văn Huyền, lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế và quản lý. Cơ quan công tác hiện nay: Viện trưởng, Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Uỷ viên Hội đồng, Hội đồng Lý luận Trung ương. Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Quản lý. Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… Là tác giả và đồng tác giả của 21 đầu sách, có 61 bài báo đăng trên các tạp chí uy tin trong nước và quốc tế SCI/SCOPUS. Chủ nhiệm và thành viên của 39 đề tài các cấp.

TS. Nguyễn Hoài Nam là Phó Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. TS. Nam là chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch năng lượng, kinh tế năng lượng và thị trường điện. Kể từ năm 2009, chủ đề nghiên cứu chính của TS. Nam là lập quy hoạch và nghiên cứu về độ tin cậy của hệ thống năng lượng, ứng dụng các mô hình năng lượng tích hợp khác nhau trong lĩnh vực này. Kinh tế năng lượng cũng là mối quan tâm của TS. Nam đối với nghiên cứu học thuật bao gồm các lý thuyết và lộ trình thực tiễn để phát triển thị trường điện ở Việt Nam. Ông Nam đã xuất bản trên 30 bài báo trên các tạp chí được bình duyệt về hệ thống năng lượng và kinh tế năng lượng tái tạo, đồng tác giả chương sách xuất bản quốc tế về chính sách năng lượng tái tạo tại khu vực Đông và Đông Nam Á.

TS. Nguyễn Quang Ninh, Thành viên tham gia chính Đề án. Hiện ông là nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông nhận bằng tiến sĩ Kỹ thuật điện năm 2016, bằng kỹ sư hệ thống điện năm 2006, bằng Thạc sỹ Kỹ thuật điện năm 2009 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là phân tích hệ thống điện và hệ thống năng lượng, lưới điện thông minh, lưới điện Microgrid, an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông tham gia vào các dự án thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu cho các tổ chức quốc tế và Chính phủ Việt Nam. Ông cũng tham gia các nghiên cứu chính sách về năng lượng, tư vấn cho Chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp về sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính. Ông đã hợp tác với một số tổ chức nghiên cứu quốc tế, các trường đại học của Ý, Nga. Ông là Chủ nhiệm và tham gia của hơn 20 đề án quy hoạch phát triển điện lực các địa phương. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 30 bài báo khoa học trong nước và quốc tế (trong đó có hơn 20 bài quốc tế, 8 bài thuộc danh mục quốc tế có uy tín SCIE).

KSC. Lê Tất Tú, thành viên tham gia Đề án, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội ngành Điện nông nghiệp năm 1993, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội ngành Điện tử viễn thông năm 1999. Hiện là Kỹ sư chính, cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu chính là tối ưu phát triển hệ thống năng lượng và hệ thống điện Việt Nam, phát triển năng lượng bền vững, an ninh năng lượng. Là tác giả chính và đồng tác giả 10 công bố khoa học ở trong nước và quốc tế.

ThS. Nguyễn Ngọc Bách, thành viên tham gia Đề án, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành hệ thống điện năm 2007, nhận bằng Thạc sĩ kỹ thuật điện năm 2009. Hiện là Nghiên cứu viên chính, cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu chính là phân tích hệ thống năng lượng, an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Là tác giả và đồng tác giả của hơn 30 công trình và bài báo khoa học.

ThS. Lê Hồng Hải nhận bằng thạc sỹ năng lượng tại Học viện công nghệ châu Á (AIT) tại Thái Lan năm 2003. Bà là chuyên gia phân tích hệ thống năng lượng, nguyên là Trưởng phòng Năng lượng, Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương. Bà đã chủ trì và tham gia trên 30 đề án quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển công nghiệp cho các địa phương và nhiều đề án về chiến lược và chính sách phát triển năng lượng của Bộ Công Thương.

TS. Lê Quang Sáng, thành viên tham gia Đề án. Ông Lê Quang Sáng nhận bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật hệ thống, chuyên ngành công nghệ năng lượng gió tại trường Đại học Mie, Nhật Bản năm 2018, và đã hoàn thành chương trình sau tiến sỹ tại Viện Kỹ thuật nhiệt vật lý, Viện Hàn lâm Trung Quốc năm 2021. Hiện ông là Nghiên cứu viên, Ủy viên Hội đồng Khoa học tại Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông là tác giả và đồng tác giả của khoảng 25 bài báo và tham luận hội nghị. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm năng lượng gió, năng lượng tái tạo, hệ thống điện hỗn hợp và phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính dự án năng lượng tái tạo.

# CHƯƠNG 1

# TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG SẠCH, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI NINH THUẬN

Tỉnh Ninh Thuận có tiềm năng rất dồi dào về nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió cả trên bờ, ven bờ và ngoài khơi và tiềm năng lớn nhất cả nước về thủy điện tích năng, đây là yếu tố rất đặc hữu làm gia tăng giá trị của TTNLTT Ninh Thuận mà không nơi nào có được tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Ninh Thuận cũng có lợi thế về cảng biển nước sâu Cà Ná với điều kiện sóng biển đủ điều kiện cho phép để phát triển Trung tâm điện lực LNG Cà Ná, một nguồn năng lượng sạch, hoạt động ổn định và là loại nguồn năng lượng ưu tiên trong phát triển nguồn điện Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài những loại nguồn có tiềm năng rất đáng kể nói trên, Ninh Thuận còn có những loại nguồn điện NLTT khác như thủy điện nhỏ, điện sinh khối, điện khí sinh học, điện rác tuy chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng khai thác có hiệu quả và góp phần bảo vệ môi trường.

Đã có khá nhiều các nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, sử dụng các phương pháp và cách tiếp cận khác nhau và cho các kết quả cũng không giống nhau. Trong nghiên cứu này, Đề án sẽ lựa chọn các kết quả tính toán tiềm năng có tính ứng dụng cao nhất để đánh giá, trong đó ưu tiên bám sát các kết quả tính toán tiềm năng các nguồn năng lượng tại QHĐ8 để đảm bảo tính nhất quán trong báo cáo đánh giá và xây dựng phương án quy mô phát triển các nguồn điện năng lượng sạch (NLS) và NLTT tại Ninh Thuận phù hợp với bối cảnh phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được quy hoạch tại QHĐ8.

Tổng tiềm năng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện khí LNG là tiềm năng địa điểm) tại Ninh Thuận đạt 70.332 MW và Sản lượng điện tiềm năng có thể sản xuất tại Ninh Thuận là 227.082.608 MWh/năm.

Chi tiết về tiềm năng các loại nguồn NLS&NLTT tại Ninh Thuận được trình bày tại bảng 1.1.

Bảng 1.1. Tiềm năng các loại nguồn NLS&NLTT tại Ninh Thuận

| TT | Loại nguồn điện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo | Tiềm năng các nguồn năng lượng sạch, NLTT (điện khí LNG là tiềm năng địa điểm) tại Ninh Thuận - MW | Sản lượng điện tiềm năng có thể sản xuất tại Ninh Thuận (MWh) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | 70.332 | 227.082.608 |
| 1 | Điện mặt trời | 24.347 | 44.674.628 |
| a | Điện mặt trời mặt đất | 19.674 | 36.239.508 |
| b | Điện mặt trười mặt nước | 713 | 1.140.800 |
| c | Điện mặt trời mái nhà | 3.960 | 7.294.320 |
| 2 | Điện gió trên bờ và gần bờ | 3.446 | 7.925.800 |
| 3 | Điện gió ngoài khơi (độ sâu trên 20m) | 30.000 | 126.000.000 |
| 4 | Thủy điện từ 30 MW trở lên (Đa Nhim) | 320 | 1.723.680 |
| 5 | Thủy điện nhỏ dưới 30 MW | 160 | 520.000 |
| 6 | Điện sinh khối và NLTT khác | 59 | 383.500 |
| 7 | Thủy điện tích năng | 6.000 | 9.855.000 |
| 8 | Nhiệt điện LNG | 6.000 | 36.000.000 |

# CHƯƠNG 2

# DỰ BÁO CÁC CÔNG NGHỆ PHÁT ĐIỆN ĐIỂN HÌNH VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐIỆN

Tính đến giữa thế kỷ 20, sản xuất điện dựa trên các cơ sở phát điện lớn, tập trung. Sản xuất điện than đã có một vị trí vững chắc đối với hệ thống điện của nhiều quốc gia, và được bổ sung bởi thủy điện. Nhưng sau năm 1950, các quốc gia trên thế giới đã có thêm những nhà máy phát điện bổ sung cho hệ thống điện bằng các nguồn khí đốt tự nhiên, dầu nhiên liệu và các nhà máy hạt nhân. Tiếp theo, chúng ta có sự chuyển đổi năng lượng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: sự ra đời trên quy mô lớn của năng lượng tái tạo. Những thay đổi tiếp theo sẽ có tác động sâu sắc đến hệ thống năng lượng của chúng ta và sẽ diễn ra nhanh chóng hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió, đã đạt đến mức mà từ nay trở đi nó là sản phẩm phát điện có chi phí thấp nhất và giá năng lượng tái tạo vẫn tiếp tục giảm. Dẫn đến, năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng phát triển nhanh nhất, chiếm 50% mức tăng sản lượng điện trong khoảng thời gian đến năm 2040. Theo dự báo của Bloomberg NEF, thế giới đi từ 2/3 nhiên liệu hóa thạch vào năm 2017 lên 2/3 năng lượng tái tạo vào năm 2050 [16]. Khi đó, họ kỳ vọng công nghệ gió và năng lượng mặt trời sẽ cung cấp gần 50% tổng lượng điện trên toàn cầu.

Quá trình phân tích và dự báo sự phát triển công nghệ sản xuất điện khác nhau, được tổng hợp từ các tổ chức quốc tế uy tín như IEA, EIA, NREL… các nghiên cứu, và các chương trình quốc gia của các nước Châu Âu, Châu Á.

Dữ liệu liên quan đến các dự án đã và đang triển khai tại tỉnh Ninh Thuận như dự án thủy điện tích năng Bắc Ái, thủy điện Đa Nhim… cũng được tham khảo làm dữ liệu đầu vào để tính toán chi phí sản xuất điện.

Tổng hợp và đánh giá chi phí sản xuất điện của các dạng công nghệ khác nhau được cho trong bảng 2.1 sau:

Bảng 2.1. Chi phí sản xuất điện của các dạng công nghệ khác nhau

| Công nghệ | LCOE (USc/kWh) |
| --- | --- |
| Nhiệt điện than nội địa | 6,71 |
| Nhiệt điện than nhập khẩu | 7,3 |
| Nhiệt điện khí (khí ga nội địa) | 8,37 |
| Nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp | 7,47 |
| Thủy điện nhỏ | 4,43 |
| Điện mặt trời mặt đất | 5,1 |
| Điện mặt trời áp mái | 4, 27 |
| Điện mặt trời mặt nước | 6,92 |
| Điện gió đất liền | 7,7 |
| Điện gió trên biển | 8,4 |
| Nhiệt điện khí LNG | 8,68 |
| Thủy điện tích năng | 9,84 |
| Điện hạt nhân | 18,9 |
| LCOE trung bình các nguồn (chưa tính điện hạt nhân) | 7,1 |

Hình 2.1. Chi phí sản xuất điện của các công nghệ sản xuất điện

Bảng 2.2. So sánh ưu, nhược điểm các công nghệ nhà máy điện

| Công nghệ | Tiến bộ công nghệ | Tính kinh tế | Tác động môi trường | Vai trò trong hệ thống điện VN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt điện than | Trung bình | Thấp | Cao | Cao |
| Nhiệt điện khí | Trung bình | Cao | Trung bình | Cao |
| Thủy điện nhỏ | Thấp | Thấp | Trung bình | Cao |
| Điện mặt trời | Cao | Thấp | Thấp | Trung bình |
| Điện gió | Cao | Cao | Thấp | Trung bình |
| Thủy điện tích năng | Cao | Cao | Thấp | Cao |
| Nhiệt điện khí LNG | Cao | Cao | Trung bình | Cao |
| Điện hạt nhân | Cao | Cao | Cao | Chưa đánh giá ở thời điểm hiện tại |

# CHƯƠNG 3

# ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NINH THUẬN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG SẠCH, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA CẢ NƯỚC

Nội dung chương này tập trung nghiên cứu về một số kinh nghiệm quốc tế trong phát triển trung tâm năng lượng sạch (NLS), năng lượng tái tạo (NLTT) điển hình tại các quốc gia phát triển mạnh về NLS, NLTT; Quá trình hình thành và phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (TTNLS&NLTT) của cả nước; Điều kiện thực tiễn của Việt Nam, của tỉnh Ninh Thuận về cơ sở hạ tầng điện lực, các điều kiện pháp lý liên quan và các điều kiện thực tiễn về kinh tế - xã hội trên địa bàn Ninh Thuận. Trên cơ sở đó đề xuất mô hình phát triển tỉnh Ninh Thuận trở thành TTNLS&NLTT của cả nước

Các nước đã thành công trong việc phát triển TTNLTT, điển hình như Mỹ, Úc có chung khái niệm: TTNLTT là một vùng địa lý giàu tài nguyên NLTT (chủ yếu đề cập đến năng lượng gió và năng lượng mặt trời), có diện tích đất phù hợp để phát triển các dự án điện NLTT mà ít phải cạnh tranh với các mục đích sử dụng đất khác và có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vùng này có đặc điểm là không gần các trung tâm phụ tải lớn và không có sẵn đường dây truyền tải điện có khả năng tải được năng lượng điện tái tạo đến các trung tâm phụ tải. Giải quyết việc nâng cấp, mở rộng lưới truyền tải (thường phải xây dựng trước do thời gian xây dựng kéo dài hơn thời gian xây dựng các dự án nguồn điện) để đồng bộ với phát triển các dự án phát điện NLTT là vấn đề cốt lõi để phát triển các TTNLTT. Các nước, do thể chế cho phép, đã tiến hành quy hoạch các TTNLTT, ở đó có các cơ chế xây dựng lưới điện truyền tải dùng chung để các nhà đầu tư nguồn điện có thể cùng tham gia, được phân bổ vốn đầu tư và có cơ chế thu hồi vốn đầu tư lưới truyền tải dùng chung. Để thúc đẩy sự phát triển của TTNLTT, người ta thành lập Hội đồng Điều phối, ở đó có đại diện các cơ quan chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự và các doanh nghiệp tham gia để điều phối các hoạt động phát triển TTNLTT.

Tại Việt Nam, khái niệm TTNLTT là mới mẻ, chưa có định nghĩa và địa vị pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, cụm từ TTNLTT đã lần đầu tiên được sử dụng tại Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ để chỉ TTNLTT Ninh Thuận, Nghị quyết 55/NQ-TW của Bộ Chính trị và mới đây nhất là Nghị quyết 140/NQ-CP để chỉ các khu vực có lợi thế về phát triển NLTT quy mô lớn.

Tại Ninh Thuận, ngoài việc có tiềm năng rất dồi dào về nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió cả trên bờ, ven bờ và ngoài khơi còn có tiềm năng rất lớn về thủy điện tích năng, đây là yếu tố rất đặc hữu làm gia tăng giá trị của TTNLTT Ninh Thuận mà không nơi nào có được tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Ninh Thuận cũng có lợi thế về cảng biển nước sâu Cà Ná với điều kiện sóng biển đủ điều kiện cho phép để phát triển Trung tâm điện lực LNG Cà Ná, một nguồn năng lượng sạch, hoạt động ổn định và là loại nguồn năng lượng ưu tiên trong phát triển nguồn điện Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng tiềm năng các loại nguồn điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lên đến 70.332 MW, có thể sản suất sản lượng điện khoảng 227 tỷ kWh/ năm (xấp xỉ sản lượng điện thương phẩm dự kiến của toàn quốc năm 2021)

Phân tích tiềm năng các loại nguồn điện, thực tiễn đã, đang và có kế hoạch sẽ phát triển các dự án nguồn điện tại Ninh Thuận trong bối cảnh phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được dự kiến tại QHĐ8(bản Dự thảo trình tháng 9/2021), Đề án tính toán quy mô TTNLS&NLTT Ninh Thuận đạt 6.460 MW công suất lắp đặt, có thể sản xuất 11.212.471 MWh/ năm (đạt chỉ tiêu cấp độ 1) vào năm 2025; đạt 11.769,44 MW công suất lắp đặt, có thể sản xuất 34.480.544 MWh/ năm (đạt chỉ tiêu cấp độ 2) vào năm 2030; và dự kiến có thể đạt 32.047 MW công suất lắp đặt, có thể sản xuất 123.618.594 MWh/ năm (đạt chỉ tiêu cấp độ 3 – cấp đặc biệt) vào năm 2045.

Đề án đề xuất cấu trúc vật lý của mô hình TTNLS&NLTT Ninh Thuận sẽ gồm 2 mô đun. Mô đun (I) là Trung tâm điện lực LNG Cà Ná và đường dây kết nối với lưới điện truyền tải quốc gia. Mô đun (II) là Trung tâm NLTT Ninh Thuận bao gồm 15 khối thực thể vật lý là các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo, các phụ tải điện có kết nối phát điện NLTT, và lưới điện kết nối các khối đến lưới điện truyền tải quốc gia. Các điểm nút kết nối lưới điện truyền tải quốc gia với các đường dây đấu nối của các dự án và với lưới điện phân phối địa phương xác định gianh giới của TTNLS&NLTT Ninh Thuận.

Hình 3.1. Cấu trúc mô hình TTNLS&NLTT Ninh Thuận

Trong đó:

Mô đun (I): Trung tâm điện lực LNG Cà Ná bao gồm nhà máy điện LNG và cơ sở hạ tầng liên quan (cảng, kho chứa LNG, nhà máy tái hóa khí…), đã được quy hoạch và đưa vào danh mục các dự án điện quan trọng quốc gia, dự án điện ưu tiên xem xét đầu tư của ngành điện theo các kịch bản phát triển nguồn trong giai đoạn 2026-2030. Kết nối mô đun (I) với lưới điện truyền tải quốc gia (16) có đường dây siêu cao áp 500kV (9) cũng đã được quy hoạch đồng bộ.

Mô đun (II): Trung tâm năng lượng tái tạo Ninh Thuận, bao gồm:

Khối (1): Các nhà máy/ cụm nhà máy điện NLTT, bao gồm các dạng điện mặt trời mặt đất, điện gió trên bờ và gần bờ, nhà máy thủy điện, nhà máy điện sinh khối, và các dạng NLTT khác (điện khí sinh học, điện rác). Khối này hiện nay chưa có quy hoạch tổng thể, các nhà máy/ cụm nhà máy được quy hoạch hay bổ sung quy hoạch riêng lẻ hoặc theo nhóm. Kết nối khối này với lưới điện theo 2 cách. Cách 1, kết nối qua đường dây 110kV hoặc đường dây trung áp (7) với lưới điện địa phương (6), sau đó kết nối với lưới điện truyền tải quốc gia (16) qua đường dây truyền tải (10). Đường dây kết nối (7) là của các chủ đầu tư nhà máy điện. Lưới điện địa phương là của EVN. Cách 2, các cụm nhà máy kết nối thẳng với lưới điện truyền tải quốc gia (16) thông qua đường dây 220 hoặc 500 kV (12), và đường dây kết nối này là của chủ đầu tư cụm nhà máy, ví dụ như đường dây 500kV của Tập đoàn Trung Nam.

Khối (2): Các nhà máy thủy điện tích năng. Trên địa bàn tỉnh có 3 địa điểm tiềm năng xây dựng thủy điện tích năng là Bác Ái, Phước Hòa và Ninh Sơn, trong đó Bác Ái và Phước Hòa đã được quy hoạch tại QHĐ8 là 2 nhà máy thủy điện tích năng, mỗi nhà máy 1.200 MW trong danh mục các dự án điện quan trọng quốc gia, dự án điện ưu tiên xem xét đầu tư của ngành điện theo các kịch bản phát triển nguồn trong giai đoạn 2026-2030. Kết nối hai nhà máy thủy điện tích năng này (2) với lưới điện truyền tải quốc gia (16) qua đường dây siêu cao áp (11) cũng đã được quy hoạch đồng bộ với phát triển nhà máy.

Khối (3): Điện gió ngoài khơi. Hiện nay điện gió ngoài khơi (độ sâu trên 20m) được dự kiến trong QHĐ8 là 2.000 MW vào giai đoạn 2026-2030 nhưng chưa chỉ rõ địa điểm. Trong Đề án này đề xuất Ninh Thuận tận dụng các cơ hội thu hút đầu tư để phát triển 2.000 MW điện gió ngoài khơi giai đoạn 2026-2030 và nếu có điều kiện thuận lợi có thể phát triển nhiều hơn nữa trong giai đoạn sau năm 2030. Thông thường các dự án điện gió ngoài khơi phát triển với quy mô đủ lớn để đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của dự án nên sẽ đấu nối bằng đường dây cao áp/ siêu cao áp (13) với lưới điện truyền tải quốc gia (16). Đường dây truyền tải này chưa được đề cập đến trong QHĐ8.

Khối (4): Các phụ tải sử dụng điện/ điện mặt trời mái nhà, điện gió phân tán (nếu có). Hiện nay các hộ sử dụng điện có thể lắp đặt điện mặt trời mái nhà và trong tương lai có thể là điện gió quy mô nhỏ, phân tán nên khi thì là hộ phụ tải tiêu thụ điện, khi thì dư thừa điện bán vào lưới hạ thế. Các dự án điện mặt trời mái nhà nhỏ hơn 1 MW theo quy định hiện hành không phải bổ sung quy hoạch. Tuy vậy, để tránh quá tải lưới điện phân phối, các hộ gia đình/ chủ đầu tư cũng cần phối hợp với Công ty điện lực địa phương về kế hoạch lắp đặt, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và hợp đồng mua bán điện. Khối này kết nối với lưới điện địa phương (6) thông qua đường dây hạ áp (7).

Khối (5): Các phụ tải sử dụng nhiều năng lượng (có thể mua bán điện trực tiếp của NMĐ NLTT). Đây là khối của tương lai thông qua cơ chế bán điện trực tiếp của NMĐ NLTT đang được Bộ Công Thương đề nghị thí điểm. Khối này mua điện phần lớn trực tiếp từ các nhà máy điện NLTT và phần còn lại mua điện từ lưới điện địa phương ở những thời điểm các nhà máy NLTT không thể phát điện hoặc phát điện thấp hơn nhu cầu phụ tải. Khối này kết nối với nhà máy điện NLTT (1) và lưới điện địa phương (6) thông qua đường dây (7). Vai trò của khối (5) rất quan trọng đối với TTNLTT vì nó tiêu thụ điện ngay gần nguồn phát khiên cho TTNLTT có thể tăng quy mô mà không ảnh hưởng đáng kể đến lưới truyền tải. Trong phạm vi TTNLTT Ninh Thuận, Đề án khuyến nghị nên quy hoạch, kêu gọi đầu tư các dự án/ ngành sản xuất có nhu cầu sử dụng nhiều năng lượng điện và kiến nghị cho áp dụng hoặc áp dụng thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA – Direct Power Purchase Agreement). Cơ chế DPPA là cơ chế cho phép khách hàng sử dụng điện có cam kết hoặc mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, phát triển bền vững tiếp cận và mua trực tiếp một lượng điện được từ một đơn vị phát điện NLTT thông qua một hợp đồng song phương dài hạn có giá và thời hạn hợp đồng do hai bên thỏa thuận và thống nhất. Nó giúp cho khách hàng đáp ứng được các cam kết toàn cầu về sử dụng NLTT và phát triển bền vững và đảm bảo được nguồn cung năng lượng trong dài hạn, giảm thiểu được rủi ro về chi phí sử dụng năng lượng trong tương lai do có thể đàm phán và cố định được giá mua điện. Nhà đầu tư phát triển dự án NLTT đạt được ổn định / có thể dự báo được doanh thu trong dài hạn nhờ một phần lớn hoặc toàn bộ sản lượng điện sản xuất sẽ chắc chắn được mua bởi một khách hàng có uy tín cao với giá bán điện được cố định trong dài hạn. Hơn nữa, nó giảm được gánh nặng đầu tư lưới truyền tải do không phải truyền tải điện đi xa.

Khối (6): Là lưới điện địa phương bao gồm các cấp điện áp 110, 22 và 0,4kV. Lưới điện này được quy hoạch trong một hợp phần của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lưới điện này trước đây làm nhiệm vụ cung cấp điện cho địa phương cho EVN đầu tư và quản lý vận hành. Từ khi phát triển các nguồn điện NLTT, lưới điện này thực hiện thêm nhiệm vụ tiếp nhận điện từ các nhà máy điện NLTT bán lên lưới. Để đảm bảo phát triển tối ưu, mang lại hiệu quả kinh tế chung và tiết kiệm đất, Đề án kiến nghị xem xét xây dựng cơ chế lưới điện dùng chung trong khối (6) theo định hướng tại Nghị quyết 55/NQ-TW về xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực dùng chung, thu hút đầu tư tư nhân và chia sẻ lợi ích theo cơ chế thị trường định hướng XHCN để nâng cấp, mở rộng năng lực truyền tải của lưới điện, chủ yếu là lưới điện 110kV, giải phóng công suất các nhà máy điện NLTT.

Khối (7): Đường dây đấu nối từ nhà máy điện NLTT đến lưới điện của bên mua điện (EVN). Điểm đấu nối được thỏa thuận giữa chủ đầu tư nhà máy điện với bên mua điện. Đường dây này do chủ đầu tư nhà máy điện đầu tư cho đến vị trí đặt công tơ mua bán điện.

Khối (8): Đường dây hạ áp đấu nối phụ tải điện với lưới điện địa phương. Điểm đấu nối được tính tại công tơ mua bán điện. Theo quy định hiện hành, từ công tơ về phía lưới điện là tài sản của bên bán điện, từ công tơ về phía hộ sử dụng là tài sản bên mua điện.

Khối (9): Đường dây truyền tải điện siêu cao áp từ Trung tâm điện lực Cà Ná đến lưới điện truyền tải quốc gia. Đường dây này đã được quy hoạch đồng bộ với Dự án Trung tâm điện lực Cà Ná. Điểm đấu nối, trách nhiệm đầu tư đường dây này do thỏa thuận giữa EVN và chủ đầu tư Dự án Trung tâm điện lực Cà Ná.

Khối (10): Lưới điện cao áp kết nối lưới điện địa phương tỉnh Ninh Thuận với lưới điện truyền tải quốc gia, do EVN quản lý vận hành. Lưới điện này đã được quy hoạch trong QHĐ quốc gia và/hoặc trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (hợp phần mạng lưới điện).

Khối (11): Đường dây truyền tải điện siêu cao áp từ các nhà máy thủy điện tích năng đến lưới điện truyền tải quốc gia. Đường dây này đã được quy hoạch đồng bộ với các nhà máy thủy điện tích năng. Điểm đấu nối, trách nhiệm đầu tư đường dây này do thỏa thuận giữa EVN và chủ đầu tư các Dự án nhà máy thủy điện tích năng.

Khối (12): Đường dây truyền tải điện cao áp/siêu cao áp từ các nhà máy/ cụm nhà máy điện NLTT đến lưới điện truyền tải quốc gia. Đường dây này (nếu có) sẽ được quy hoạch đồng bộ với các nhà máy/ cụm nhà máy điện NLTT (ví dụ như đường dây và trạm biến áp 500kV của Tập đoàn Trung Nam). Điểm đấu nối, trách nhiệm đầu tư đường dây này do thỏa thuận giữa EVN và chủ đầu tư các nhà máy/ cụm nhà máy điện NLTT.

Khối (13): Đường dây truyền tải điện cao áp/siêu cao áp từ các nhà máy/ cụm nhà máy điện gió ngoài khơi đến lưới điện truyền tải quốc gia. Đường dây này (nếu có) sẽ được quy hoạch đồng bộ với các nhà máy điện gió ngoài khơi) Điểm đấu nối, trách nhiệm đầu tư đường dây này do thỏa thuận giữa EVN và chủ đầu tư các nhà máy điện gió ngoài khơi.

Khối (14): Cơ sở thu gom, xử lý rác thải NLTT. Trong quá trình xây dựng, lắp đặt và vận hành các dự án NLTT sẽ có các phần tử hư hỏng, hết tuổi thọ sử dụng là các rác thải NLTT. Để đảm bảo môi trường và phát triển bền vững, TTNLTT Ninh thuận cần thiết phải có cơ sở dịch vụ thu gom, xử lý hoặc tiền xử lý rác thải NLTT trước khi đưa đến nơi xử lý triệt để. Cơ sở này cũng cần được quy hoạch, dành quỹ đất để xây dựng.

Khối (15): Cơ sở R&D, Dịch vụ NLTT. Đây cũng là cơ sở cần thiết để làm các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ, các dịch vụ NLTT, các mô hình trình diễn công nghệ, giải mã/ thử nghiệm các công nghệ mới cũng như thử nghiệm các nghiên cứu chính sách và là tiền đề để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp nghệ NLTT. UBND tỉnh Ninh Thuận đã có kế hoạch phát triển khối (15) này. Khối này có thể cho phép kêu gọi tư nhân đầu tư thực hiện các nhiệm vụ tư vấn như tư vấn đầu tư, kỹ thuật, tài chính, pháp lý, quản lý, cung cấp thông tin - truyền thông/ CSDL..., hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực. Phát triển các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) cho ứng dụng công nghiệp năng lượng tái tạo; Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận chất lượng cho các thành phần thiết bị trong hệ thống điện gió, điện mặt trời; Hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu khả thi cho các công nghệ điện gió và điện mặt trời; Quản lý và thực hiện dự án trình diễn năng lượng quốc gia, chịu trách nhiệm thiết kế chương trình, kêu gọi đề xuất, giám sát và đánh giá việc thực hiện; Thực hiện trao đổi và hợp tác quốc tế sâu rộng và hỗ trợ quản lý các dự án hợp tác năng lượng tái tạo quốc tế; Đào tạo nhân sự trong lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý vận hành dự án điện gió và dự án điện mặt trời. Khối này có thể mở rộng thành Trung tâm phát triển công nghệ NLTT hay công viên NLTT tại Ninh Thuận. Đơn vị này sẽ góp phần nâng cao năng lực, thúc đẩy các hoạt động phát triển NLTT cho các bên liên quan tại địa phương cũng như các đối tác quan tâm đầu tư, phát triển tại địa phương trong lĩnh vực NLTT.

Khối (16): Lưới điện truyền tải quốc gia (cấp điện áp 220 và 500kV) do Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia quản lý vận hành. Các điểm nút kết nối lưới điện truyền tải quốc gia với các đường dây đấu nối của các dự án và với lưới điện phân phối địa phương xác định gianh giới của TTNLS&NLTT Ninh Thuận.

Toàn bộ cấu trúc vật lý của TTNLTT Ninh Thuận cần được thể hiện ở Quy hoạch phát triển TTNLTT Ninh Thuận.

Đề án kiến nghị thành lập Hội đồng điều phối phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận nhằm điều phối, thúc đẩy phát triển bền vững Trung tâm NLS&NLTT Ninh Thuận. Hội đồng điều phối là tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch tỉnh quyết định thành lập, thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Chủ tịch tỉnh và giúp Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phát triển bền vững Trung tâm NLS&NLTT Ninh Thuận. Hội đồng điều phối, trên cơ sở đánh giá các tiêu chí của TTNLTT, so sánh với các tiêu chí đạt chuẩn để phân tích. Những tiêu chí đã đạt chuẩn có thể đề xuất, xây dựng tiêu chí đạt cấp độ cao hơn. Những tiêu chí không đạt chuẩn, tiến hành phân tích nguyên nhân, đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung/ ban hành/ hiệu chỉnh cơ chế, chính sách, chương trỉnh kế hoạch hành động, huy động nguồn lực để cải thiện các tiêu chí. Các cấp có thẩm quyền ở đây chia ra làm 2 cấp trung ương và cấp tỉnh; các chương trình, kế hoạch hành động, huy động nguồn lực có thể là từ các doanh nghiệp.

# CHƯƠNG 4

# XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NINH THUẬN LÀ TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA CẢ NƯỚC

Bộ tiêu chí đánh giá một TTNLS, NLTTtrên địa bàn một tỉnh/thành được thực hiện để đảm bảo lợi ích kinh tế xã hội, môi trường của tỉnh đó trong bối cảnh là một phần của hệ thống năng lượng quốc gia. Bộ tiêu chí được xây dựng với mục tiêu làm công cụ để xác định Ninh Thuận là một TTNLTT, NLS; theo dõi và đánh giá tiến trình phát triển Ninh Thuận thành TTNLS, NLTTcủa cả nước.

Quá trình nghiên cứu đã kiến nghị bộ tiêu chí đánh giá TT NLTT, NLS Ninh Thuận gồm 20 tiêu chí:

- 14 tiêu chí đánh giá TTNLTT (gió+mặt trời) giai đoạn 1.

- 03 tiêu chí chung đánh giá tổng hợp NLTT, TĐTN, LNG.

- 01 tiêu chí đánh giá TĐTN.

- 01 tiêu chí đánh giá điện khí LNG Cà Ná.

- 01 tiêu chí nhận biết Trung tâm NLTT, NLS.

Bảng 4.1. Kết quả tổng hợp nhóm và kết quả tiêu chí thành phần đánh giá TTNLS, NLTT Ninh Thuận

| STT | Tên tiêu chí | Năm 2020 | Năm 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,427 | 0,358 |
| 1 | Tỷ lệ xã hội hóa đầu tư NLTT | 0,984 | 0,195 |
| 2 | Tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào NLTT | 0,174 | 0,331 |
| 3 | Tỷ lệ tiếp cận NLTT của các hộ dân | 0,018 | 0,010 |
| 4 | Tỷ lệ tiếp cận NLTT của các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập | 0,127 | 0,010 |
| 5 | Tỷ lệ tiếp cận trực tiếp NLTT của các pháp nhân ngoài nhà nước | 0,133 | 0,035 |
| 6 | Giải quyết việc làm của ngành năng lượng trong 04 ngành kinh tế trọng điểm | 0,009 | 0,006 |
| 7 | Tỷ lệ khai thác tiềm năng kinh tế NLTT thương mại | 0,199 | 0,110 |
| 8 | Tỷ lệ tiêu thụ điện so với sản lượng điện toàn tỉnh | 0,175 | 0,323 |
| 9 | Tỷ trọng đóng góp của NLTT, NLS trong GRDP của tỉnh | 0,201 | 0,132 |
| 10 | Hiệu quả sử dụng đất trong NLTT | 0,402 | 0,167 |
| 11 | Tỷ trọng công suất lắp đặt điện NLTT trong cơ cấu toàn quốc | 0,267 | 0,963 |
| 12 | Tỷ trọng sản lượng điện NLTT trong cơ cấu toàn quốc | 0,753 | 0,608 |
| 13 | Tỷ lệ thu ngân sách từ NLTT | 0,338 | 0,046 |
| 14 | Chiếm dụng đất | 0,912 | 0,912 |
| 15 | Sử dụng nước cho phát triển NLTT | 0,983 | 0,983 |
| 16 | Giảm phát thải khí nhà kính trong phát triển NLTT, TĐTN, LNG | 0,659 | 0,326 |
| 17 | Rác thải trong phát triển NLTT | 1,000 | 1,000 |
| 18 | Tính đa dạng của các loại nguồn điện | 1,000 | 1,000 |
| 19 | Công suất TĐTN | 0,2 | 0 |
| 20 | Công suất LNG | 0,000 | 0,000 |

Hình 4.1. Đồ thị hoa gió nhóm tiêu chí đánh giá TTNLS, NLTT Ninh Thuận

Bộ tiêu chí trên sẽ giúp địa phương thuận tiện và linh hoạt hơn cho những quyết sách, điều chỉnh chính sách của tỉnh để phát triển trung tâm NLTT, NLS do có sự thay đổi các nguồn điện trong quá trình đánh giá thực tế. Nhóm tiêu chí kinh tế, xã hội, môi trường sẽ phản ảnh lộ trình thực thi các định hướng, chiến lược, các hoạt động cụ thể của các mặt liên quan đến phát triển TTNLS, NLTT Ninh Thuận. Các tiêu chí này cũng sẽ cho biết mức độ đóng góp của chúng trong tổng thể chung của sự phát triển, các vấn đề cần xử lý để phát triển TTNLS, NLTT trong từng giai đoạn cụ thể.

Các giá trị này cho thấy TTNLS, NLTT Ninh Thuận đã có những tiến bộ rõ rệt theo từng năm, nhưng vẫn còn phát triển rời rạc của những lĩnh vực liên quan, chưa có sự đồng bộ, kế hoạch và kết quả rõ rệt, có thể xem như đang ở trạng thái chưa bền vững. Các giá trị chuẩn hóa cho thấy, khi nhà máy vào vận hành, các tiêu chí TĐTN, LNG có đóng góp tích cực trong bộ tiêu chí Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm NLTT, NLS của cả nước.

Những dữ liệu, thông tin cần thiết để tính toán các tiêu chí một số là các dữ liệu chuyên ngành, chưa có trong danh mục thống kê định kỳ của tỉnh. Kiến nghị tỉnh sớm có chủ trương và giải pháp lồng ghép các thông tin liên quan đến bộ tiêu chí này vào danh mục dữ liệu thống kê hàng năm của tỉnh.

Căn cứ kết quả Dự thảo Quy hoạch điện VIII, quy hoạch các nguồn điện tại Ninh Thuận và các nhóm tiêu chí chủ yếu được đề xuất để đánh giá các cấp độ trạng thái phát triển của TTNLS, NLTT Ninh Thuận là Quy mô công suất Trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Ninh Thuận; Dự kiến sản lượng điện sản xuất hàng năm của TTNLS+NLTT Ninh Thuận; Dự báo tiêu thụ điện toàn tỉnh (tính cả tổn thất); Tỷ lệ sử dụng điện tại Ninh Thuận/ khả năng sản xuất; Tỷ lệ % công suất lắp đặt NLS+NLTT của Ninh Thuận so với NLS+NLTT toàn quốc.

Do chưa có đủ hành lang pháp lý để đưa ra các chuẩn về một TTNLS, NLTT nên Đề án đề xuất phân ra làm 3 cấp độ chuẩn dựa trên điều kiện thực tiễn của Ninh Thuận và khả năng huy động nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam theo dự thảo Quy hoạch điện VIII.

Đề án đã phân tích, đề xuất các trạng thái phát triển của TTNLS, NLTT Ninh Thuận và cụ thể hóa thành 3 cấp độ phát triển: đạt cấp độ 1 khi phát triển quy mô công suất điện NLTT, NLS đạt 6460 MW, đạt cấp độ 2 khi phát triển quy mô công suất điện NLTT, NLS đạt 11.769 MW và đạt cấp độ 3 khi phát triển quy mô công suất điện NLTT, NLS đạt 32.407 MW.

# CHƯƠNG 5

# NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NINH THUẬN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG SẠCH, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA CẢ NƯỚC

Phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận có liên quan đến nhiều lĩnh vực ở quy mô toàn quốc và tỉnh như phát triển hạ tầng kỹ thuật lưới điện (lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối), ban hành và thực thi cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển NLTT và các quy hoạch liên quan, thu hút nhà đầu tư, huy động vốn, phát triển nguồn nhân lực, môi trường, dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ, … Sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các lĩnh vực liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành mục tiêu phát triển Ninh Thuận trở thành TTNLS&NLTT của cả nước.

Những rào cản trong phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận được làm rõ thông qua xem xét hiện trạng, phân tích và đánh giá những khó khăn trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển TTNLS&NLTT Ninh Thuận.

Các nhóm rào cản cơ bản trong phát triển trung tâm NLS, NLTT quốc gia tại Ninh Thuận:

1. Các rào cản về hạ tầng kỹ thuật (lưới truyền tải, lưới phân phối)

Những rào cản chủ yếu cản trở phát triển hạ tầng kỹ thuật lưới điện gồm: Mất đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới; quy hoạch điện lực quốc gia chưa lường hết sự phát triển của NLS, NLTT; quá tải lưới điện truyền tải khu vực; quá tải lưới điện phân phối Ninh Thuận; khó khăn trong giải phóng mặt bằng xây dựng lưới điện; khó khăn trong thu xếp tài chính; chậm tiến độ các công trình lưới điện ở Ninh Thuận; vướng mắc giải phóng mặt bằng ở Ninh Thuận; thủ tục cấp phép xây dựng liên quan đến nhiều địa phương; thiếu mặt bằng thi công.

2. Rào cản về cơ chế chính sách

Quá trình phát triển điện gió và mặt trời gần đây cho thấy, cơ chế, chính sách được ban hành đã tạo động lực và niềm tin để các thành phần kinh tế tham gia phát triển NLS,NLTT. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực cụ thể lại chậm ban hành các văn bản hướng dẫn, thời gian xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kéo dài và một số vấn đề khác đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ các dự án. Các rào cản chủ yếu gồm: Thiếu đồng bộ giữa các Quy hoạch ngành ở quy mô toàn quốc; thiếu đồng bộ giữa Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; còn nhiều chồng chéo, không rõ ràng, thống nhất trong các văn bản hướng dẫn thực thi chính sách; tồn tại những chính sách ban hành không sát với thực tiễn, gây khó khăn cho khâu tổ chức thực thi chính sách dẫn đến hiệu lực, hiệu quả thấp; thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch liên quan tại địa phương; vấn đề đấu nối của dự án chưa có cơ chế rõ ràng để doanh nghiệp thực hiện đầu tư để tự giải tỏa công suất; thủ tục cấp phép đầu tư còn phức tạp, công tác chuẩn bị đầu tư phải trình qua nhiều cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; một số quy định còn gây khó khăn, lúng túng cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện như quy định về điện mặt trời mái nhà, hợp đồng mua bán điện với hộ cá thể; việc thu hút nhà đầu tư NLS, NLTT gặp một số khó khăn do chi phí đầu tư cao, thu hồi vốn dài, điều kiện thi công điện gió phức tạp, phải nhập khẩu thiết bị chính, công nghiệp và dịch vụ phụ trợ còn yếu, lưới truyền tải điện quá tải, cơ sở hạ tầng giao thông còn khó khăn, lưới điện nông thôn cần nâng cấp, quy định về đấu nối và hợp đồng mua bán điện mái nhà chưa cụ thể, thiếu nhân lực kỹ thuật; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu thực tế trong quá trình thiết kế, đầu tư xây dựng và quản lý khai thác vận hành các công trình NLS, NLTT, nhất là các công trình điện gió, điện mặt trời còn thiếu.

3. Rào cản về huy động các nguồn lực

Các nguồn lực phục vụ phát triển TTNLS, NLTT Ninh Thuận gồm nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, dịch vụ phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ. Các rào cản chủ yếu gồm: Thiếu hụt nguồn nhân lực tại chỗ; đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu; cán bộ quản lý, vận hành được đào tào bài bản còn ít; nhân lực tư vấn, bảo dưỡng và sửa chữa sau khi lắp đặt còn thiếu; đào tạo nhân lực chuyên sâu mới bắt đầu triển khai; việc thu hút nhà đầu tư gặp một số khó khăn do chi phí đầu tư cao, thu hồi vốn dài, quy định về đấu nối và hợp đồng mua bán điện mái nhà chưa cụ thể, thiếu nhân lực kỹ thuật; thời hạn vay vốn đa số còn ngắn, điều kiện vay vốn khắt khe như dự án phải hoàn thành đúng tiến độ, hòa lưới điện quốc gia; dịch vụ chuyên môn KHCN, dịch vụ tài chính, công nghiệp hỗ trợ còn chưa đáp ứng nhu cầu.

# CHƯƠNG 6

# ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NINH THUẬN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA CẢ NƯỚC

Các giải pháp cần thiết để xây dựng Ninh Thuận trở thành TTNLS, NLTT của cả nước sẽ tạo điều kiện thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình năng lượng của địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, phát huy lợi thế sẵn có, huy động hợp lý các nguồn lực, đem lại lợi ích kinh tế xã hội cho tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung. Các giải pháp tập trung vào bốn nhóm vấn đề: tăng cường hạ tầng kỹ thuật lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối; các cơ chế chính sách nhằm phát triển và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển NLTT, NLS tại tỉnh Ninh Thuận và các vấn đề liên quan khác.

Thực hiện các giải pháp cần thiết để xây dựng Ninh Thuận trở thành vũng lõi về phát triển NLTT của cả nước sẽ tạo điều kiện thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình năng lượng của địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, phát huy lợi thế sẵn có, huy động hợp lý các nguồn lực, đem lại lợi ích kinh tế xã hội cho tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung. Các giải pháp tập trung vào bốn nhóm vấn đề: tăng cường hạ tầng lưới điện và phát triển phụ tải điện; cơ chế chính sách; huy động các nguồn lực; và các vấn đề liên quan khác.

1. Các giải pháp tăng cường hạ tầng lưới điện và phát triển phụ tải điện

Xây dựng mới, nâng cấp đường dây và trạm các cấp điện áp 22kV, 110kV, 220kV và 500kV theo tiến độ nguồn điện được phê duyệt của cấp có thẩm quyền; đảm bảo nguồn vốn đầu tư xây dựng; tạo điều kiện xã hội hóa đầu tư lưới truyền tải; vận dụng phù hợp những chính sách đền bù, giải tỏa mặt bằng; thành lập tổ chuyên trách giải phóng mặt bằng gồm các ngành liên quan, nhà đầu tư, trung tâm phát triển quỹ đất và các huyện; giao nhiệm vụ trực tiếp cho Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm khi để xảy ra chậm tiến độ GPMB các dự án lưới điện trong Quy hoạch điện; số hóa hạ tầng lưới điện phân phối của tỉnh; quy hoạch phát triển trung tâm NLTT Ninh Thuận. Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng để tăng phụ tải sử dụng điện tại địa phương

2. Các giải pháp về cơ chế chính sách

- Một số giải pháp chủ yếu ở quy mô quốc gia: Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng, quy hoạch, quản lý đất đai, đấu thầu...; xem xét sửa đổi Luật điện lực để có cơ chế phù hợp khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư lưới truyền tải; nghiên cứu triển khai xây dựng Luật NLTT; sớm xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án điện đầu tư theo hình thức đối tác công tư; sớm nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về cơ chế đầu tư và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện truyền tải; xây dựng cơ chế phí và giá hợp lý cho hạ tầng năng lượng dùng chung; xây dựng cơ chế khuyến khích nguồn NLTT tham gia thị trường điện; xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các dự án có tỷ lệ nội địa hóa cao; trợ giá FIT linh hoạt đối với những dự án NLTT quy mô nhỏ; xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện NLTT với khách hàng sử dụng điện; xây dựng các văn bản pháp quy ràng buộc trách nhiệm của các chủ đầu tư về đảm bảo tiến độ, chất lượng, bảo vệ môi trường; hướng dẫn thống nhất việc đăng ký, bổ sung quy hoạch sử dụng đất 5 năm và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các địa phương; giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan chuyển đổi đất rừng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình, quy định về đảm bảo chất lượng, tính đồng bộ về thiết bị, ghép nối, an toàn, ổn định, tin cậy của các thiết bị, công trình NLTT, kể cả điện mặt trời mái nhà; hoàn thiện cơ chế khuyến khích dịch vụ phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học; xem xét thống nhất các bên liên quan trong vấn đề bàn giao diện tích mặt biển cho chủ đầu tư.

- Giải pháp cơ chế chính sách ở quy mô tỉnh Ninh Thuận: Nghiên cứu, kiến nghị ban hành một số cơ chế ưu đãi đặc thù để thúc đẩy phát triển TTNLS, NLTT Ninh Thuận; kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương; thường xuyên cập nhật danh mục dự án điện và diện tích đất rừng cần chuyển đổi để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định cập nhật sử dụng các công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại đối với các dự án; nâng cấp cơ sở hạ tầng; áp dụng các ưu đãi theo quy định hiện hành; xác định và giải quyết nhanh các khu vực chồng lấn giữa các dự án điện gió và dự án khai thác titan; tiếp tục thực hiện kiểm tra rà soát và có chế tài đối với các công trình điện chậm tiến độ; hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phát triển dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ; đào tạo, thu hút nhân lực kỹ thuật; đẩy mạnh hợp tác trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm các nguồn tài trợ để phát triển điện tái tạo ở địa phương.

3. Giải pháp phát triển các nguồn lực

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực: đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền chính sách thu hút nguồn nhân lực; nghiên cứu biện pháp tăng cường đãi ngộ cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc thân thiện; khai thác các hình thức hợp đồng tư vấn, chuyên gia; đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; liên kết đào tạo nguồn nhân lực.

- Giải pháp huy động nguồn lực tài chính: thu hút nhà đầu tư (vận dụng tối đa mức hỗ trợ cao nhất theo khung quy định của Chính phủ cho các nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi về giảm giá thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, đầu tư cơ sở hạ tầng); nâng cao khả năng thu xếp vốn của nhà đầu tư (tăng cường đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và quản lý tài chính); tạo thuận lợi từ phía ngân hàng (cải tiến mô hình giao dịch, lấy khách hàng làm trung tâm; thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp).

- Giải pháp phát triển dịch vụ phụ trợ: Cải cách thủ tục hành chính; khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp dịch vụ phụ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ phụ trợ đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy, kích cầu thị trường.

- Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ: Xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ; huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển công nghiệp hỗ trợ (nhân lực, đất đai, KHCN, tài chính); tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất; nâng cao năng lực doanh nghiệp hỗ trợ; tăng cường vai trò của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận.

# CHƯƠNG 7

# KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NINH THUẬN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG SẠCH, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA CẢ NƯỚC

### Kiến nghị cấp trung ương

Lập quy hoạch Trung tâm năng lượng tái tạo Ninh Thuận

Để giải quyết vấn đề này, cần có một cách hiểu thống nhất về TTNLTT: là một vùng địa lý giàu tài nguyên NLTT, mà ở đó sẽ xây dựng các dự án phát điện NLTT và hệ thống lưới điện để thu gom và truyền tải điện đến lưới điện quốc gia. Và như vậy, nó cần có quy hoạch chi tiết có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để tích hợp vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo Luật Quy hoạch, đó là “Quy hoạch phát triển Trung tâm năng lượng tái tạo Ninh Thuận”. Quy hoạch TTNLTT Ninh Thuận sẽ đặt mục tiêu khai thác triệt để và hiệu quả nguồn NLTT tại Ninh Thuận theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết 55 và kế hoạch hành động của Tỉnh ủy Ninh Thuận. Đồng thời sẽ tích hợp phương án phát triển lưới truyền tải thu gom công suất các nguồn điện NLTT với nội dung về phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh. Tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành các dự án phù hợp với yêu cầu huy động nguồn của điện lực quốc gia thông qua các đợt đấu thầu cạnh tranh. Về phía Quy hoạch điện VIII do Bộ Công Thương chủ trì, cần thiết phải ưu tiên huy động nguồn điện được sản xuất tại TTNLTT Ninh Thuận theo quan điểm khai thác triệt để và hiệu quả nguồn NLTT và chỉ định được các nút nhận công suất của TTNLTT Ninh Thuận. Quy hoạch TTNLTT sẽ đồng bộ cơ sở hạ tầng lưới điện truyền tải với các dự án phát điện về quy mô công suất và thời điểm vận hành, đồng thời tối ưu hóa lưới điện trên địa bàn tỉnh để giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm đất. Nó sẽ xác định rõ gianh giới, phạm vi của TTNLTT để quy hoạch không gian và các thông số kỹ thuật bố trí các nhà máy điện và các tuyến đường dây tải điện, và cũng từ đó đề xuất cơ chế đặc thù trong phạm vi TTNLTT (về đền bù giải phóng mặt bằng, về tiếp cận các nguồn vốn, về rút gọn quy trình, thủ tục đầu tư v.v...). Thực hiện quy hoạch TTNLTT là phù hợp với quy định tại Luật Quy hoạch [24] và Nghị quyết 55.  Quy hoạch TTNLTT Ninh Thuận là cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn quan trọng nhất để xác định Ninh Thuận là một TTNLTT, nó phân biệt với các tỉnh/ địa phương khác không phải là TTNLTT. Nó cũng là căn cứ để đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tận dụng lợi suất quy mô, thu hút các nhà đầu tư, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất. Triển khai nó bằng cách tích hợp các quy hoạch điện gió, điện mặt trời, quy hoạch điện lực tỉnh đã thực hiện và cập nhật, bổ sung phù hợp với giai đoạn phát triển 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Quan trọng nhất là địa vị pháp lý của nó. Nó phải được xác định là một quy hoạch chi tiết có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để tích hợp vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo Luật Quy hoạch. Khi được tích hợp vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, cụ thể là Quy hoạch điện VIII đang xây dựng, nó sẽ giải quyết được tính đồng bộ về phát triển nguồn, lưới điện phù hợp với nhu cầu huy động nguồn phát của điện lực quốc gia. Tuy nhiên, cũng xin lưu ý là đối với những khu vực rất gần các trung tâm phụ tải lớn hoặc khu vực dễ dàng tiếp cận với lưới điện truyền tải hiện có thì không cần thiết phải thực hiện quy hoạch TTNLTT vì bài toán giải quyết tắc nghẽn truyền tải không đặt ra. Sở dĩ phải đặt ra nhiệm vụ quy hoạch TTNLTT là để một mặt xác định phạm vi không gian lưới điện truyền tải dùng chung làm cơ sở thu hút đầu tư tư nhân và khoanh vùng phạm vi đề xuất những cơ chế, chính sách tăng lợi suất quy mô, để tạo ra một khu vực phát triển NLTT có tính cạnh tranh cao trên thị trường điện. Mặt khác, việc đề xuất các cơ chế, chính sách cho TTNLTT cần lưu ý tránh các cơ chế ưu đãi bất bình đẳng với các khu vực khác.

Cùng với việc lập Quy hoạch TT NLTT Ninh Thuận, cần hình thành khu vực hạ tầng lưới điện dùng chung tại Trung tâm NLTT Ninh Thuận theo Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị. Thực tế, những nhà phát triển dự án phát điện NLTT chỉ có thể xây dựng đường dây đấu nối từ nhà máy của mình đến “điểm gần nhất” của lưới điện sẵn có ở cùng cấp điện áp để bán điện lên lưới. Tuy nhiên, “điểm gần nhất” đó chưa phải là điểm nút (220kV, 500kV) nhận điện của lưới điện truyền tải quốc gia để đưa đến những nơi có nhu cầu tiêu thụ. Mỗi nhà máy điện phải tự xây dựng đường dây đấu nối đến nút nhận điện của lưới truyền tải quốc gia là không khả thi về kinh tế - tài chính và chiếm dụng rất nhiều đất trên địa bàn. Điều đó dẫn đến sự cần thiết phải thiết lập khu vực hạ tầng lưới điện dùng chung để kết nối từ “điểm gần nhất” đến điểm nút nhận điện của lưới truyền tải quốc gia. Lưới điện dùng chung này sẽ được phát triển, mở rộng dựa trên lưới điện có sẵn của ngành điện để kết hợp hai chức năng: mạng lưới cấp điện cho nhu cầu tiêu thụ của tỉnh; và nhận công suất phát từ “điểm gần nhất”của các nhà máy điện NLTT đưa đến nút nhận điện quốc gia.

Xây dựng cơ chế dùng chung hạ tầng phù hợp với cơ chế thị trường cho TT NLS, NLTT Ninh Thuận

Cơ chế mua bán điện trực tiếp trong nội khu TTNLTT

Đề xuất Mô hình DPPA (hợp đồng mua bán điện trực tiếp)

Cơ chế đấu thầu cạnh tranh phát triển các dự án phát điện thương mại

Đấu thầu cạnh tranh tại trạm biến áp

Đấu thầu cạnh tranh công viên điện mặt trời

Xây dựng quy định cụ thể về các chỉ tiêu phát điện NLTT bắt buộc cho các doanh nghiệp phát điện, phân phối, các hộ tiêu thụ điện lớn

Hình thành thị trường mua bán chứng chỉ phát điện NLTT

### Kiến nghị cấp tỉnh

#### Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển Trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét về chủ trương thành lập và sau đó ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển Trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Ninh Thuận (gọi tắt là Hội đồng điều phối) với các nội dung chính như sau:

Các căn cứ thành lập Hội đồng điều phối:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

- Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính Phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023

1) Mục đích: Thành lập Hội đồng điều phối nhằm điều phối, thúc đẩy phát triển bền vững Trung tâm NLS, NLTT Ninh Thuận

2) Chức năng của Hội đồng điều phối: Hội đồng điều phối là tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch tỉnh quyết định thành lập, thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Chủ tịch tỉnh và giúp Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phát triển bền vững Trung tâm NLS&NLTT Ninh Thuận.

3) Cơ cấu tổ chức của Hội đồng điều phối

Hội đồng điều phối hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, không phát sinh thêm tổ chức và biên chế nhà nước.

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh

b) Phó Chủ tịch thường trực: Giám đốc sở Công Thương;

c) Phó Chủ tịch: Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Phó Chủ tịch: Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Ủy viên thường trực: Phó Giám đốc sở Công Thương;

e) Các ủy viên: Phó Giám đốc các sở Tài Chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

f) Đại diện có uy tín của cộng đồng doanh nghiệp phát triển dự án NTTT trên địa bàn tỉnh (hoặc có thể tham gia với tư cách tham vấn viên)

g) Thường trực Hội đồng điều phối gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Hội đồng

h) Văn phòng Hội đồng điều phối là Bộ máy tham mưu, giúp việc của Hội đồng điều phối, đặt tại Sở Công Thương, do sở Công Thương bố trí nhân sự làm việc kiêm nhiệm.

4) Nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối

a) Điều phối phát triển bền vững TTNLS, NLTTNinh Thuận;

b) Điều phối lập, thực hiện Quy hoạch phát triển TTNLS, NLTT Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn 2045. (nếu không được thông qua chủ trương lập Quy hoạch TTNLS, NLTT Ninh Thuận riêng biệt thì phải đưa đầy đủ nội dung quy hoạch đó trong Quy hoạch tỉnh);

5) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối

a) Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch tỉnh về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án liên quan đến TTNLS, NLTT Ninh Thuận trong phạm vi quyền hạn của Chủ tịch tỉnh và tham mưu với Chủ tịch tỉnh đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có:

* Quy hoạch TTNLs, NLTT Ninh Thuận (nếu được chấp thuận) hoặc nội dung quy hoạch mạng lưới điện trong Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2040;

*  Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công Thương) về việc huy động triệt để và hiệu quả nguồn NLTT theo Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết 55 BCT trong Quy hoạch điện VIII (quy hoạch ngành quốc gia) theo cơ chế hiệu quả nhất, trong khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành.

* Xây dựng phương án, kiến nghị với cấp có thẩm quyền thiết lập cơ sở hạ tầng lưới điện dùng chung thực hiện mục tiêu kép là phân phối điện đến các phụ tải điện trong tỉnh và truyền tải điện sản xuất dôi dư bán lên lưới điện truyền tải quốc gia. Xây dựng phương án huy động nguồn lực, phương án phân bổ vốn đầu tư và thu hồi vốn đầu tư (xây dựng cơ chế dùng chung phù hợp với cơ chế thị trường) đối với lưới điện dùng chung.

* Xây dựng, kiến nghị với cấp có thẩm quyền một số cơ chế, chính sách đặc thù trong phạm vi TTNLS, NLTT (chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư các ngành công nghiệp trọng điểm vào các khu công nghiệp/ cụm công nghiệp của tỉnh để tăng trưởng phụ tải, trong đó nên định hướng vào ngành công nghiệp công nghệ năng lượng tái tạo, ngành công nghiệp sản xuất vật tư chế tạo thiết bị phục vụ phát triển kinh tế biển; hỗ trợ về đền bù giải phóng mặt bằng, về tiếp cận các nguồn vốn, về rút gọn quy trình, thủ tục đầu tư v.v...).

* Huy động các nguồn lực hỗ trợ trong nước và quốc tế khác cho hoạt động phát triển bền vững TTNLS, NLTT Ninh Thuận.

b) Giúp Chủ tịch tỉnh chỉ đạo điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các sở ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện quy hoạch, các cơ chế, chính sách phát triển bền vững TTNLS, NLTT Ninh Thuận; Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư vào TTNLS, NLTT Ninh Thuận;

c) Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thiết lập hệ thống thông tin phát triển TTNLS, NLTTNinh Thuận;

d) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào TTNLS, NLTT Ninh Thuận.

e) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quyết định của Chủ tịch tỉnh.

6)  Sử dụng con dấu

a) Chủ tịch Hội đồng điều phối sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong các văn bản khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng;

b) Các Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và các ủy viên Hội đồng điều phối sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7) Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Hội đồng điều phối, Đoàn kiểm tra, giám sát, Văn phòng Hội đồng điều phối, phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên hội đồng và thành viên văn phòng hội đồng được tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Công Thương, từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan. Văn phòng Hội đồng điều phối được sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của sở Công Thương.

Trong trường hợp đề xuất thành lập Hội đồng điều phối được thông qua, Hội đồng sẽ xây dựng quy chế làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Chủ tịch UBND tỉnh).

#### Đồng bộ hóa Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch TTNLS, NLTT.

#### Nghiên cứu triển khai cơ chế khoán chi năng lượng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước

#### Nghiên cứu thành lập đơn vị sự nghiệp công ích tự trang trải trong lĩnh vực NLS, NLTT.

#### Nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư phát triển trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển NLTT, NLS .

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng cao trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt và phát thải lớn, gây ra biến đổi khí hậu với những hậu quả rất nghiêm trọng. Thực tế đó buộc các quốc gia, các địa phương phải tái cơ cấu nguồn điện theo hướng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời, góp phần đảm bảo cân bằng cung – cầu và an ninh năng lượng quốc gia.

Vị trí địa lý tự nhiên đã tạo cho tỉnh Ninh Thuận một nguồn năng lượng gió và năng lượng mặt trời vào loại lớn nhất trong cả nước. Ninh Thuận có tốc độ gió trung bình trên 7 mét/giây ở độ cao 65 mét trở lên. Đặc biệt là Ninh Thuận ít có bão và lượng gió thổi đều trong suốt 10 tháng với tốc độ từ 6,4 - 9,6 mét/giây, đảm bảo ổn định cho phát triển điện gió. Nếu loại trừ những diện tích có trùng lập với các quy hoạch khác và vùng đệm cách xa khu dân cư thì tiềm năng điện gió kỹ thuật và diện tích có tính khả thi cao của Ninh Thuận là khoảng 1.500 MW với trên 20.000 ha. Ninh Thuận cũng là vùng có bức xạ mặt trời cao nhất cả nước, khoảng 1.800 kWh/m2/năm. Đây là nguồn tài nguyên quý giá và cũng là lợi thế riêng của tỉnh, cần phải được khai thác hợp lý, tối ưu về hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường – xã hội, đóng góp vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy vậy, các dự án điện mặt trời, điện gió thương mại của Ninh Thuận ở xa trung tâm phụ tải. Hệ thống lưới điện 110kV và lưới truyền tải hiện tại không đáp ứng yêu cầu giải tỏa hết công suất phát của các nhà máy điện NLTT. Do phát triển các dự án điện mặt trời và điện gió có thời gian xây dựng nhà máy ngắn, chỉ vài tháng đến 1 hoặc 2 năm, trong khi xây dựng, tăng cường lưới điện 110kV hay lưới truyền tải (220kV và 500kV) phải mất từ 3 đến 5 năm và có thể lâu hơn. Hơn nữa, việc xây đầu tư xây dựng và quản lý vận hành lưới điện do các doanh nghiệp thuộc EVN quản lý và thực hiện, trong khi xây dựng nhà máy điện NLTT là các chủ đầu tư khác, chủ yếu là các nhà đầu tư tư nhân nên việc phối hợp đồng bộ giữa phát triển các nhà máy điện NLTT với lưới điện 110kV và lưới truyền tải gặp rất nhiều khó khăn. Những khó khăn đó đến từ nhiều khía cạnh, như:

(a). Hiệu quả kinh tế - tài chính/ khả năng thu hồi vốn đầu tư của các dự án đầu tư phát triển nhà máy điện NLTT và các dự án lưới điện là khác nhau. Trong khi các dự án đầu tư phát triển các nhà máy điện NLTT có hiệu quả kinh tế - tài chính cho các nhà đầu tư thì các dự án đầu tư lưới điện chỉ để đáp ứng giải tỏa công suất các nhà máy NLTT có hiệu quả kinh tế - tài chính rất thấp do chỉ vận hành được trong thời gian ngắn, khoảng trên 2000 giờ trong năm.

(b). Khả năng thu xếp vốn đầu tư cho các dự án lưới điện gặp nhiều khó khăn, một phần do khả năng tài chính của các đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư và quản lý vận hành lưới điện thuộc EVN bị hạn chế, một phần do hiệu quả kinh tế - tài chính thấp, dẫn đến thời gian thu hồi vốn đầu tư dài, vượt quá tiêu chí giới hạn cho vay của các tổ chức tài chính tín dụng tài trợ vốn.

(c). Quy trình, trình tự, thủ tục đầu tư và quản lý đầu tư v.v... đối với các dự án nhà máy điện NLTT của các nhà đầu tư tư nhân và đối với các dự án phát triển lưới điện của các đơn vị thuộc EVN được quản lý và thực hiện khác nhau nên có sự chênh lệch về tiến độ thực hiện khá lớn.

(d). Những vấn đề pháp lý về đầu tư, quản lý vận hành liên quan như Luật Điện lực, Luật đầu tư... và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Quy hoạch phát triển điện lực v.v... cũng còn tồn tại một số điểm chưa đồng bộ cần tháo gỡ để đạt mục tiêu khai thác tối ưu nguồn NLTT trên địa bàn Ninh Thuận nói riêng và toàn quốc nói chung.

Đánh giá về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo trên toàn quốc nói chung và tại Ninh Thuận nói riêng cho thấy, cần thiết phải có một mô hình phát triển hợp lý TTNLTT, đây là một vùng địa lý thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ở đó có các thực thể là các dự án nguồn điện NLTT và hệ thống lưới điện được các doanh nghiệp không phân biệt các thành phần kinh tế đầu tư, quản lý, vận hành và kinh doanh theo quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, chịu sự quản lý của chính quyền địa phương là UBND tỉnh Ninh Thuận.

Phát triển Ninh Thuận thành TTNLTT là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng đất nước, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên năng lượng phục vụ PTBV.

Nghị Quyết 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 115-NQ/CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ cùng những chủ trương, chính sách đã ban hành đã tạo động lực và niềm tin cho các nhà đầu tư tham gia phát triển năng lượng.

Quá trình nghiên cứu đã kiến nghị bộ tiêu chí đánh giá TT NLTT, NLS Ninh Thuận gồm 20 tiêu chí:

- 14 tiêu chí đánh giá TTNLTT (gió+mặt trời) giai đoạn 1.

- 03 tiêu chí chung đánh giá tổng hợp NLTT, TĐTN, LNG.

- 01 tiêu chí đánh giá TĐTN.

- 01 tiêu chí đánh giá điện khí LNG Cà Ná.

- 01 tiêu chí nhận biết Trung tâm NLTT, NLS.

Bộ tiêu chí trên sẽ giúp địa phương thuận tiện và linh hoạt hơn cho những quyết sách, điều chỉnh chính sách của tỉnh để phát triển trung tâm NLTT, NLS do có sự thay đổi các nguồn điện trong quá trình đánh giá thực tế. Nhóm tiêu chí kinh tế, xã hội, môi trường sẽ phản ảnh lộ trình thực thi các định hướng, chiến lược, các hoạt động cụ thể của các mặt liên quan đến phát triển TTNLS, NLTT Ninh Thuận. Các tiêu chí này cũng sẽ cho biết mức độ đóng góp của chúng trong tổng thể chung của sự phát triển, các vấn đề cần xử lý để phát triển TTNLS, NLTT trong từng giai đoạn cụ thể.

Các giá trị này cho thấy TTNLS, NLTT Ninh Thuận đã có những tiến bộ rõ rệt theo từng năm, nhưng vẫn còn phát triển rời rạc của những lĩnh vực liên quan, chưa có sự đồng bộ, kế hoạch và kết quả rõ rệt, có thể xem như đang ở trạng thái chưa bền vững. Các giá trị chuẩn hóa cho thấy, khi nhà máy vào vận hành, các tiêu chí TĐTN, LNG có đóng góp tích cực trong bộ tiêu chí Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm NLTT, NLS của cả nước.

Những dữ liệu, thông tin cần thiết để tính toán các tiêu chí một số là các dữ liệu chuyên ngành, chưa có trong danh mục thống kê định kỳ của tỉnh. Kiến nghị tỉnh sớm có chủ trương và giải pháp lồng ghép các thông tin liên quan đến bộ tiêu chí này vào danh mục dữ liệu thống kê hàng năm của tỉnh.

Căn cứ kết quả Dự thảo Quy hoạch điện VIII, quy hoạch các nguồn điện tại Ninh Thuận và các nhóm tiêu chí chủ yếu được đề xuất để đánh giá các cấp độ trạng thái phát triển của TTNLS, NLTTNinh Thuận là Quy mô công suất Trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Ninh Thuận; Dự kiến sản lượng điện sản xuất hàng năm của TTNLS+NLTT Ninh Thuận; Dự báo tiêu thụ điện toàn tỉnh (tính cả tổn thất); Tỷ lệ sử dụng điện tại Ninh Thuận/ khả năng sản xuất; Tỷ lệ % công suất lắp đặt NLS+NLTT của Ninh Thuận so với NLS+NLTT toàn quốc.

Do chưa có đủ hành lang pháp lý để đưa ra các chuẩn về một TTNLS, NLTTnên Đề án đề xuất phân ra làm 3 cấp độ chuẩn dựa trên điều kiện thực tiễn của Ninh Thuận và khả năng huy động nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam theo dự thảo Quy hoạch điện VIII.

Đề án đã phân tích, đề xuất các trạng thái phát triển của TTNLS, NLTTNinh Thuận và cụ thể hóa thành 3 cấp độ phát triển: đạt cấp độ 1 khi phát triển quy mô công suất điện NLTT, NLS đạt 6460 MW, đạt cấp độ 2 khi phát triển quy mô công suất điện NLTT, NLS đạt 11.769 MW và đạt cấp độ 3 khi phát triển quy mô công suất điện NLTT, NLS đạt 32.407 MW.

Những dữ liệu, thông tin cần thiết để tính toán các tiêu chí một số là các dữ liệu chuyên ngành, chưa có trong danh mục thống kê định kỳ của tỉnh. Kiến nghị tỉnh sớm có chủ trương và giải pháp lồng ghép các thông tin liên quan đến bộ tiêu chí này vào danh mục dữ liệu thống kê hàng năm của tỉnh.

Phát triển TT NLS, NLTT Ninh Thuận có liên quan đến nhiều lĩnh vực ở quy mô toàn quốc và tỉnh như phát triển hạ tầng kỹ thuật lưới điện (lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối), ban hành và thực thi cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển NLS, NLTT và các quy hoạch liên quan, thu hút nhà đầu tư, huy động vốn, phát triển nguồn nhân lực, môi trường, dịnh vụ và công nghiệp hỗ trợ, … Sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các lĩnh vực liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành mục tiêu phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm NLS, NLTT của cả nước.

Những rào cản trong phát triển TT NLS, NLTT Ninh Thuận được làm rõ thông qua xem xét hiện trạng, phân tích và đánh giá những khó khăn cần giải quyết trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển TT NLS, NLTT Ninh Thuận.

Một số nhóm rào cản cơ bản trong phát triển trung tâm NLTT quốc gia tại Ninh Thuận là: hạ tầng kỹ thuật và cân đối cung – cầu điện, cơ chế chính sách và thu hút, phát triển các nguồn lực phục vụ phát triển NLTT và các vấn đề khác.

Mặt khác, các giải pháp cần thiết để xây dựng Ninh Thuận trở thành vũng lõi về phát triển NLTT của cả nước sẽ tạo điều kiện thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình năng lượng của địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, phát huy lợi thế sẵn có, huy động hợp lý các nguồn lực, đem lại lợi ích kinh tế xã hội cho tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung. Các giải pháp tập trung vào bốn nhóm vấn đề: tăng cường hạ tầng kỹ thuật lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối; các cơ chế chính sách nhằm phát triển và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển NLTT tại tỉnh Ninh Thuận và các vấn đề liên quan khác.

UBND tỉnh Ninh Thuận nên trình Chính phủ xem xét về chủ trương thành lập và sau đó ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển Trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Ninh Thuận

Đồng bộ hóa Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch TTNLS, NLTT là rất quan trọng để đồng bộ các nội dung liên quan đến sử dụng đất của tỉnh, quy hoạch lưới truyền tải trong quy hoạch điện quốc gia. Thẩm quyền ban hành Đề án phát triển TTNLTT Ninh Thuận có thể do HĐND hoặc UBND tỉnh để đảm bảo hành lang pháp lý đồng bộ và thể hiện sự cam kết/ quyết tâm đủ lớn và dài hạn của cơ quan quản lý nhà nước, nhằm thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư quốc tế tham gia.

Tỉnh Ninh Thuận có thể cân nhắc và triển khai cơ chế khoán chi hoạt động thường xuyên trong đó có chi phí năng lượng. Cơ chế này sẽ tạo động lực cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước lắp đặt điện mặt trời áp mái. Đối với địa bàn có bức xạ mặt trời rất tốt như Ninh Thuận thì cơ chế này kỳ vọng sẽ mang lại kết quả rất tích cực. Với nguồn lực có từ hoạt động khoán chi, các đơn vị công lập trên địa bàn có cơ chế để triển khai các giải pháp cung cấp năng lượng từ ĐMT và các công nghệ khác để phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại chỗ.

Trong điều kiện tỉnh Ninh Thuận, việc nghiên cứu thành lập đơn vị sự nghiệp công ích tự trang trải hoặc doanh nghiệp phi lợi nhuận, trong đó có thể cho phép kêu gọi tư nhân đầu tư thực hiện các nhiệm vụ tư vấn như tư vấn đầu tư, kỹ thuật, tài chính, pháp lý, quản lý, cung cấp thông tin - truyền thông/ CSDL..., hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nguồn điện tái tạo phân tán (điện mặt trời áp mái) hoặc có thể mở rộng thành Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ NLTT. Đơn vị này sẽ góp phần nâng cao năng lực, thúc đẩy các hoạt động phát triển NLTT cho các bên liên quan tại địa phương cũng như các đối tác quan tâm đầu tư, phát triển tại địa phương trong lĩnh vực NLTT.

Ninh Thuận nên nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư phát triển trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển NLTT và tiếp cận theo hướng huy động nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa, tập trung vào việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn, trong đó ưu tiên cho hỗ trợ phát triển NLTT, bao gồm ĐMT, điện gió quy mô trang trại và ĐMT mái nhà.

Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính Phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023

Nghi quyết số 55/NQ-TW? ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tờ trình số 6277/TTr-BCT ngày 08/10/2021 của Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

COP26 và dấu ấn Việt Nam (nhandan.vn)

Theo một báo cáo được Liên hợp quốc công bố ít ngày trước khi COP26 diễn ra, với các cam kết đã được đưa ra để cắt giảm phát thải, Trái đất sẽ tăng 2,7 độ C trong thế kỷ này. Theo các nhà khoa học, thế giới phải giảm 50% khí thải vào năm 2030 và đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất do sự nóng lên toàn cầu gây ra.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cam kết tại Cop26, Việt Nam cam kết giảm phát thải tại COP26 - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)

Đối với Trung tâm điện lực LNG Cà Ná là nói đến tiềm năng về địa điểm

Dự thảo QHĐ8, Bảng Phụ lục 1

Trong nghiên cứu này chỉ kiến nghị những cơ chế, chính sách mới có tính chất đặc thù cho TTNLTT. Những cơ chế chính sách đã có kế hoạch và/ hoặc đang được nghiên cứu, thực hiện thí điểm sẽ không thuộc phạm vi đề xuất này

Theo mục 39, Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch 2017

Ví dụ: Không phải lập báo cáo tiền khả thi; Đối với các dự án phải lập báo cáo tiền khả thi thì cho phép chủ đầu tư cam kết đảm bảo về bảo vệ môi trường ở giai đoạn lập báo cáo tiền khả thi và lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ở giai đoạn lập Báo cáo khả thi v.v…

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết 55: “Xác định danh mục hạ tầng năng lượng có thể dùng chung và xây dựng cơ chế dùng chung phù hợp với cơ chế thị trường. Xoá bỏ mọi độc quyền, rào cản bất hợp lý trong sử dụng cơ sở vật chất và dịch vụ hạ tầng năng lượng”